## Sheet1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
2021
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Наименование линии, номер | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Адрес расположения опоры | Напряжение (кВ) | Длина линии, пролета (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии (удовлетворительное\неудовлетворительное) | Cрок службы (лет) | код ОКТМО | Электроснабжаемые населенные пункты | Собственник | Степень износа (%)
Балахтинский
1 | 04604000 | Балахтинский | С-775 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 110 | 52.66 | железобетон, метал | 200 | Удовлетворительное | 30 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 58
2 | 04604000 | Балахтинский | С-78 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 110 | 52.66 | железобетон, металл | 200 | Удовлетворительное | 43 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 58
3 | 04604000 | Балахтинский | С-781/782 (двухцепная линия) |  | с Тюльково | с. Тюльково | 110 | 35.58 | железобетон, металл | 200 | Удовлетворительное | 26 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 58
4 | 04604000 | Балахтинский | Т-35 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 35 | 16.43 | железобетон, металл | 150 | Удовлетворительное | 16 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 55
5 | 04604000 | Балахтинский | Т-36 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 35 | 13.83 | железобетон, металл | 150 | Удовлетворительное | 36 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 58
6 | 04604000 | Балахтинский | Т-7 |  | с Грузенка | с. Грузенка | 35 | 11.4 | железобетон, металл | 150 | Удовлетворительное | 20 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 58
7 | 04604000 | Балахтинский | Т-6 |  | с Грузенка | с. Грузенка | 35 | 20.7 | железобетон, металл | 150 | Удовлетворительное | 21 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 55
8 | 04604000 | Балахтинский | Т-14 |  | п Черемушки | п. Черёмушки | 35 | 58.7 | железобетон, металл | 150 | Удовлетворительное | 26 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 55
9 | 04604000 | Балахтинский | Т-11 |  | с Еловка | с. Еловка | 35 | 24.14 | железобетон, металл | 150 | Удовлетворительное | 27 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 55
10 | 04604000 | Балахтинский | Т-34 |  | п Чистое Поле | с. Чистое поле | 35 | 19.28 | железобетон, металл | 150 | Удовлетворительное | 43 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 55
11 | 04604000 | Балахтинский | Т-37/38 |  | с Петропавловка | д. Петропавловка | 35 | 4.98 | железобетон, металл | 150 | Удовлетворительное | 44 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 55
12 | 04604000 | Балахтинский | Т-46 |  | с Петропавловка | д. Петропавловка | 35 | 7.82 | железобетон, металл | 150 | Удовлетворительное | 42 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 54
13 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-33-02 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 10 | 0.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 36 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 52
14 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-33-07 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 10 | 0.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 36 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 52
15 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-33-03 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 10 | 21.39 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 36 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
16 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-33-10 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 10 | 9.21 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 14 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 45
17 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-42-09 |  | с Кожаны | д. Кожаны | 10 | 2.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 22 |  | с Кожаны | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
18 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-42-10 |  | с Кожаны | д. Кожаны | 10 | 1.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 21 |  | с Кожаны | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 75
19 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-91-08 |  | д Тойлук | д.Тойлук | 10 | 8.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 42 |  | д Тойлук | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
20 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-90-05 |  | с Грузенка | с. Грузенка | 10 | 2 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 22 |  | с Грузенка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
21 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-87-02 |  | с Петропавловка | д. Петропавловка - д.Новотроицк | 10 | 13.2 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 23 |  | д Петропавловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 80
22 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-42-07 |  | д Балдаштык | д.Балдаштык | 10 | 15.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 22 |  | д Балдаштык | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
23 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-87-01 |  | с Петропавловка | д. Петропавловка с.Новотроицк | 10 | 21.88 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Петропавловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
24 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-102-10 |  | с Тюльково | с.Тюльково | 10 | 0.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
25 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-90-04 |  | с Грузенка | с. Грузенка | 10 | 19.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Грузенка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
26 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-90-04 |  | с Грузенка | с. Грузенка | 10 | 11.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 22 |  | с Грузенка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 75
27 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-90-01 |  | с Грузенка | с. Грузенка | 10 | 3.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Грузенка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
28 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-90-06 |  | с Грузенка | с. Грузенка | 10 | 2.42 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 32 |  | с Грузенка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
29 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-32-03 |  | п Приморск | п. Приморск | 10 | 6.35 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 24 |  | п Приморск | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
30 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-32-02 |  | п Приморск | п. Приморск | 10 | 8.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 27 |  | п Приморск | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
31 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-38-01 |  | с Огур | с. Огур | 10 | 12.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 44 |  | с Огур | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 75
32 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-38-02 |  | с Огур | с. Огур | 10 | 1.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 45 |  | с Огур | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
33 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-32-03 |  | с Огур | с. Огур | 10 | 5.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 44 |  | с Огур | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
34 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-38-04 |  | п Щетинкина | п.Щетинкина | 10 | 28.49 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 13 |  | п Щетинкина | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
35 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-32-04 |  | с Даурское | с.Даурское | 10 | 20.36 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 12 |  | с Даурское | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
36 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-104-02 |  | п Черемушки | п. Черемушки | 10 | 3.96 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 44 |  | п Черемушки | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 75
37 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-104-01 |  | п Черемушки | п. Черемушки | 10 | 3 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 34 |  | п Черемушки | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
38 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-100-01 |  | д Березовая | д. Березовая | 10 | 1.86 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 32 |  | д Березовая | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
39 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-38-08 |  | д Огоньки | д.Огоньки | 10 | 16.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 19 |  | д Огоньки | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 75
40 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-32-06 |  | с Ижульское | с.Ижульское | 10 | 25.91 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 24 |  | с Ижульское | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
41 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-38-05 |  | д Красный Ключ | д.Красный Ключ | 10 | 16.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 42 |  | д Красный Ключ | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
42 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-33-12 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта - д.Ямская | 10 | 69.24 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 31 |  | д Марьясово, пгт Балахта, д Безъязыково, д Ямская, д Таловая | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
43 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-33-14 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта - с.Большие Сыры | 10 | 19.35 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 30 |  | д Виленка, д Малые Сыры, с Большие Сыры | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
44 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-33-06 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 10 | 2 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 38 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
45 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-69-02 |  | с Еловка | с. Еловка - д.Гладкий Мыс | 10 | 16.86 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 14 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
46 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-69-05 |  | с Еловка | с. Еловка - д.Трясучая | 10 | 0.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 29 |  | д Трясучая | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
47 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-33-09 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта- д.Красная | 10 | 32.01 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 24 |  | д Красная, д Малая Тумна | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
48 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-69-01 |  | с Еловка | с. Еловка | 10 | 5.02 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 38 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
49 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-33-11 |  | с Большие Сыры | с.Большие Сыры | 10 | 34.56 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 24 |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 75
50 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-69-08 |  | с Еловка | с. Еловка - с.Большие Сыры | 10 | 13.43 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
51 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-69-06 |  | с Еловка | с. Еловка - п.Чистые Пруды | 10 | 12.58 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
52 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-91-01 |  | с Ровное | с. Ровное - д.Кызылка | 10 | 18.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ровное | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
53 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-102-06 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 10 | 12.97 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 33 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
54 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ- 92-03 |  | п Чистое Поле | п.Чистое Поле- с.Ново-Мосино | 10 | 15.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 42 |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 80
55 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-92-01 |  | п Чистое Поле | п.Чистое Поле- с.Перово | 10 | 31.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 44 |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 80
56 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-102-01 |  | с Тюльково | с. Тюльково - с.Чистые Пруды | 10 | 27.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 43 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
57 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-102-03 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 10 | 6.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 31 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
58 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-91-03 |  | с Ровное | с. Ровное | 10 | 5.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 27 |  | с Ровное | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
59 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-33-16 (Полигон) |  | пгт Балахта | пгт.Балахта | 10 | 66.26 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 30 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
60 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-102-02 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 10 | 7.6 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 28 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
61 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-102-07 |  | с Тюльково | с. Тюльково- с.Ключи | 10 | 7.98 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 26 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
62 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-92-04 |  | п Чистое Поле | п.Чистое Поле - п.Могучий | 10 | 0.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 44 |  | п Могучий | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
63 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-92-06 |  | п Чистое Поле | п.Чистое Поле | 10 | 2.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 26 |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
64 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-92-05 |  | п Чистое Поле | п.Чистое Поле - д.Якушево | 10 | 23.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 22 |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 88
65 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-102-09 |  | с Тюльково | с. Тюльково - с.Ключи | 10 | 7.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 33 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
66 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-92-02 |  | п Чистое Поле | п.Чистое Поле | 10 | 2.63 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 42 |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 88
67 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-91-05 |  | с Ровное | с. Ровное | 10 | 2.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 23 |  | с Ровное | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
68 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-69-03 |  | с Еловка | с.Еловка | 10 | 1.6 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 20 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
68 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-91-06 |  | д Холодный Ключ | д.Холодный Ключ | 10 | 10.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 25 |  | д Холодный Ключ | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
69 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-42-05 |  | с Кожаны | д. Кожаны - д.Крюково | 10 | 7.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 43 |  | с Кожаны | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
70 | 04604000 | Балахтинский | ВЛ-87-03 |  | с Петропавловка | д. Петропавловка | 10 | 1.26 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 70 | Удовлетворительное | 39 |  | с Петропавловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
71 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-16-01 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 0.4 | 0.48 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 39 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
72 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-6-01 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 0.4 | 1.6 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 32 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
73 | 04604000 | Балахтинский | от ТП- 33-7-01 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 0.4 | 3 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 32 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 88
74 | 04604000 | Балахтинский | от ТП- 33-7-02 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 0.4 | 0.28 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 32 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
75 | 04604000 | Балахтинский | от ТП- 33-9-01 |  | д Малая Тумна | д. Малая Тумна | 0.4 | 2.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 26 |  | д Малая Тумна | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
76 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-9-2 |  | д Красная | д. Красная | 0.4 | 3.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | д Красная | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
77 | 04604000 | Балахтинский | от ТП- 33-9-03 |  | д Красная | д. Красная | 0.4 | 2.28 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | д Красная | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
78 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 33-9-04 |  | д Красная | д. Красная | 0.4 | 1.96 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | д Красная | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
79 | 04604000 | Балахтинский | от ТП- 33-9-05 |  | д Красная | д. Красная | 0.4 | 2.93 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | д Красная | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
80 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-06 |  | д Марьясово | д. Марьясово | 0.4 | 0.24 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | д Красная | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
81 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-07 |  | д Безъязыково | д. Безъязыково | 0.4 | 2.24 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | д Безъязыково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
82 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-09 |  | д Ямская | д. Ямская | 0.4 | 0.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | д Ямская | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
83 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-10 |  | д Ямская | д. Ямская | 0.4 | 2.04 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | д Ямская | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
84 | 04604000 | Балахтинский | от ТП- 33-9-12 |  | д Красная | д. Красная | 0.4 | 0.73 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | д Малая Тумна | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
85 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-9-15 |  | д Красная | д. Красная | 0.4 | 0.36 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 41 |  | д Красная | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 80
86 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-16 |  | д Красная | д. Красная | 0.4 | 0.56 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | д Безъязыково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
87 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-17 |  | д Безъязыково | д. Безъязыково | 0.4 | 5.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | д Безъязыково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
88 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-12 |  | д Красная | д. Красная | 0.4 | 1.13 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 24 |  | д Красная | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
89 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-9-23 |  | д Малая Тумна | д. Малая Тумна | 0.4 | 3.29 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 26 |  | д Малая Тумна | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
90 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-14-20 |  | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 0.4 | 3.74 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 29 |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
91 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-11-07 |  | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 0.4 | 0.6 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 80
92 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-7-18 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
93 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-11-02 |  | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 0.4 | 0.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
94 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-11-14 |  | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 0.4 | 0.28 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
95 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-05 |  | д Марьясово | д. Марьясово | 0.4 | 3.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 26 |  | д Марьясово | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 88
96 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-14-02 |  | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 0.4 | 1.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
97 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-1-01 |  | с Еловка | с. Еловка | 0.4 | 2.71 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
98 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-1-02 |  | с Еловка | с. Еловка | 0.4 | 2.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
99 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-1-03 |  | с Еловка | с. Еловка | 0.4 | 0.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 40 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
100 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-1-04 |  | с Еловка | с. Еловка | 0.4 | 2.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 80
101 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-1-05 |  | с Еловка | с. Еловка | 0.4 | 2 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
102 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-1-05 |  | с Еловка | с. Еловка | 0.4 | 2.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
103 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-6-02 |  | с Еловка | с. Еловка | 0.4 | 1.54 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
104 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-5-07 |  | с Еловка | с. Еловка | 0.4 | 0.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 31 |  | д Трясучая | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
105 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-6-26 |  | п Чистые Пруды | п. Чистые пруды | 0.4 | 0.2 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 29 |  | п Чистые Пруды | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 76
106 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-2-11 |  | д Гладкий Мыс | д. Гладкий Мыс | 0.4 | 0.56 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | д Гладкий Мыс | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
107 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-6-12 |  | п Чистые Пруды | п. Чистые пруды | 0.4 | 2.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | п Чистые Пруды | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
108 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-2-27 |  | д Гладкий Мыс | д. Гладкий Мыс | 0.4 | 0.88 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 29 |  | д Гладкий Мыс | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
109 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-102-1-32 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 0.4 | 0.03 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 76
110 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-14-18 |  | с Большие Сыры | с Большие Сыры | 0.4 | 1.76 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
111 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-03 |  | д Таловая | д. Таловая | 0.4 | 2.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 25 |  | д Таловая | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
112 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-04 |  | д Марьясово | д. Марьясово | 0.4 | 1.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 25 |  | д Марьясово | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
113 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-9-14 |  | д Малая Тумна | д. Малая Тумна | 0.4 | 1.52 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | д Малая Тумна | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
114 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-01 |  | д Таловая | д. Таловая | 0.4 | 1.53 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 25 |  | д Таловая | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
115 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-5-06 |  | д Трясучая | д. Трясучая | 0.4 | 4.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 18 |  | д Трясучая | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
116 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-2-10 |  | д Гладкий Мыс | д. Гладкий Мыс | 0.4 | 3 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | д Гладкий Мыс | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 76
117 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-14-9 |  | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 0.4 | 0.72 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
118 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-12-02 |  | д Таловая | д. Таловая | 0.4 | 2.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 25 |  | д Таловая | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
119 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-69-6-01 |  | с Еловка | с. Еловка | 0.4 | 0.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 23 |  | с Еловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
120 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-7-11 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 0.4 | 2.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 30 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
121 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-7-12 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 0.4 | 2.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 34 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
122 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-14-12 |  | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 0.4 | 2.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
123 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-33-7-07 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 0.4 | 0.08 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
124 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-90-1-05 |  | с Грузенка | с. Грузенка | 0.4 | 2.76 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 41 |  | с Грузенка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
125 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-87-2-01 |  | с Петропавловка | д. Петропавловка | 0.4 | 4.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 45 |  | с Петропавловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
126 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-87-2-03 |  | с Петропавловка | д. Петропавловка | 0.4 | 2.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | с Петропавловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
127 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-87-1-01 |  | с Петропавловка | с Петропавловка | 0.4 | 2.92 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | с Петропавловка, с Петропавловка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
128 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-91-1-01 |  | с Курбатово | д. Курбатово | 0.4 | 0.56 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | д Курбатово | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
129 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-91-1-06 |  | д Кизылка | д. Кизылка | 0.4 | 2.16 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | д Кизылка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
130 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-91-3-01 |  | с Ровное | с. Ровное | 0.4 | 4.2 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ровное | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
131 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-91-3-02 |  | с Ровное | с. Ровное | 0.4 | 1.92 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Ровное | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
132 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-91-5-10 |  | с Ровное | с. Ровное | 0.4 | 1.04 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Ровное | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
133 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-91-6-01 |  | д Холодный Ключ | д. Холодный Ключ | 0.4 | 0.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | д Холодный Ключ | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
134 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-91-6-07 |  | д Холодный Ключ | д. Холодный Ключ | 0.4 | 0.12 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 41 |  | д Холодный Ключ | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 78
135 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-91-8-01 |  | д Тойлук | д. Тойлук | 0.4 | 0.64 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | д Тойлук | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
136 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-42-5-05 |  | д Крюково | д. Крюково | 0.4 | 0.08 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 33 |  | д Крюково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
137 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-90-1-02 |  | с Грузенка | с. Грузенка | 0.4 | 3 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Грузенка | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
138 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-42-5-13 |  | д Крюково | д. Крюково | 0.4 | 3.12 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | д Крюково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
139 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-87-1-02 |  | д Новотроицк | д. Новотроицк | 0.4 | 1.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 13 |  |  | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
140 | 04604000 | Балахтинский | от ТП- 42-5-04 |  | с Кожаны | д. Кожаны | 0.4 | 2.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 33 |  | с Кожаны | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
141 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-91-6-4 |  | с Ровное | с. Ровное | 0.4 | 0.12 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 24 |  | с Ровное | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
142 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-42-10-04 |  | с Кожаны | д. Кожаны | 0.4 | 0.14 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 14 |  | с Кожаны | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
143 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-42-10-05 |  | с Кожаны | д. Кожаны | 0.4 | 0.15 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 14 |  | с Кожаны | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
144 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-102-1-02 |  | п Угольный | п. Угольный | 0.4 | 4.09 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | п Угольный | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
145 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-102-9-02 |  | д Ключи | д. Ключи | 0.4 | 2.86 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 17 |  | д Ключи | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 88
146 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-102-6-03 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 0.4 | 2.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
147 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-102-10-04 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 0.4 | 2.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
148 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-102-10-07 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 0.4 | 1.43 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 38 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
149 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-92-1-05 |  | д Ильтюково | д. Ильтюково | 0.4 | 2.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 33 |  | д Ильтюково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
150 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-92-1-01 |  | п Чистое Поле | п. Чистое Поле | 0.4 | 1.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
152 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-92-4-13 |  | п Могучий | п. Могучий | 0.4 | 0.85 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 39 |  | п Могучий | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
153 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-102-10-05 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 0.4 | 0.2 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 68
154 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-92-1-24 |  | д Якушево | д. Якушево | 0.4 | 1.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 27 |  | д Якушево | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 68
155 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-38-1-01 |  | с Огур | с. Огур | 0.4 | 3.62 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | с Огур | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
156 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-38-2-01 |  | с Огур | с. Огур | 0.4 | 3.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | с Огур | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
157 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-38-5-02 |  | д Красный Ключ | д. Красный ключ | 0.4 | 4.08 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | д Красный Ключ | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
158 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 38-8-04 |  | д Огоньки | д. Огоньки | 0.4 | 0.15 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | д Огоньки | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
159 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 32-2-01 |  | п Приморск | п. Приморск | 0.4 | 2.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 33 |  | п Приморск | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
160 | 04604000 | Балахтинский | от ТП32-2-05 |  | п Приморск | п. Приморск | 0.4 | 1.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 42 |  | п Приморск | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
161 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 32-4-02 |  | с Даурское | с. Даурское | 0.4 | 0.25 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | с Даурское | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
162 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 32-4-02 (2) |  | с Даурское | с. Даурское | 0.4 | 0.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 27 |  | с Даурское | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 80
163 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 32-3-05 |  | п Приморск | п. Приморск | 0.4 | 0.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 16 |  | п Приморск | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
164 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 32-6-01 |  | с Ижульское | с. Ижульское | 0.4 | 0.47 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 40 |  | с Ижульское | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
165 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 32-6-10 |  | с Ижульское | с.Ижульское | 0.4 | 0.85 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 39 |  | с Ижульское | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
166 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 32-3-07 |  | п Приморск | п. Приморск | 0.4 | 0.2 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | п Приморск | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 68
167 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 33-3-05 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 27 |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 68
168 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 42-5-05 |  | с Кожаны | д. Кожаны | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | с Кожаны | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
169 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 42-10-02 |  | с Кожаны | д. Кожаны | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 44 |  | с Кожаны | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
170 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 102-2-02 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 37 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 80
171 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 102-6-08 |  | с Тюльково | с. Тюльково | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | с Тюльково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
172 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-91-01-02 |  | п Чистое Поле | п. Чистое Поле | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 43 |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
173 | 04604000 | Балахтинский | от ТП-92-1-05 |  | д Ильтюково | д. Ильтюково | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | д Ильтюково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
174 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 42-5-10 |  | с Кожаны | д. Кожаны | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 35 |  | с Кожаны | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | 90
175 | 04604000 | Балахтинский | от ТП 32-4-32 |  | с Даурское | с Даурское | 0.4 | 0.45 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 40 | Удовлетворительное | 36 |  | с Даурское | Филиал ПАО "Россети Сибири"- "Красноярскэнерго" | 0