## Sheet1
Приложение 15 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования
2019
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Номер, наименование подстанции | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Место расположения - адрес | Типы трансформаторов подстанции | Входное номинальное напряжение, кВ | Выходное номинальное напряжение, кВ | Мощность трансформаторов (кВА) | код ОКТМО | Место установки базовой подстанции (населенный пункт) | код ОКТМО | Отходящие линии (обслуживаемые населенные пункты) | Собственник | Степень износа (%)
Балахтинский
1 | 04604000 | Балахтинский | ПС №33 "Балахтинская " 110/10 кВ |  | Поселок городского типа Балахта | ул. Мичурина 20 | ТДН 110/10 20кВА | 110 | 10 | 20000 |  | Поселок городского типа Балахта |  |  | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 65
2 | 04604000 | Балахтинский | ПС №32 п. Приморская 110/10 кВ |  | п Приморск | ул. Энергетиков 1 "а" | ТМН 110/10 (2 ед.)8,8кВА | 110 | 10 | 8800 |  | п Приморск |  |  | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 55
3 | 04604000 | Балахтинский | ПС №38 "Н.Огур" 110/10 кВ |  | с Огур | ул. Животноводов 17 "а" | ТМН 110/10, ТАМ(н)-110/10 5кВА | 110 | 10 | 5000 |  | с Огур |  |  | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45
4 | 04604000 | Балахтинский | ПС №102 "Тюльковская" 110/35/10 кВ |  | с Тюльково | ул. Юности 21 | ТДТН 110/35/10 20кВА | 110 | 10 | 20000 |  | с Тюльково |  |  | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45
5 | 04604000 | Балахтинский | ПС №90 "Грузенка" 35/10 кВ |  | с Грузенка | ул. Солнечная 24 | ТМН 35/10 12.6кВА | 35 | 10 | 12600 |  | д Ключи |  |  | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45
6 | 04604000 | Балахтинский | ПС №42"Кожаны" 110/10 кВ |  | с Кожаны | тупик | ТМН 110/10 12.6кВА | 110 | 10 | 12600 |  | с Кожаны |  | д Балдаштык, с Кожаны, д Крюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45
7 | 04604000 | Балахтинский | ПС №90 "Грузенка" 35/10 кВ |  | с Грузенка | ул. Солнечная 24 | ТМН 35/10 12.6кВА | 35 | 10 | 12600 |  | с Грузенка |  | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45
8 | 04604000 | Балахтинский | ПС №91 "Курбатовская" 35/10 кВ |  | с Ровное | ул. Молодежная 5 "а" | ТМН 35/10 10.3кВА | 35 | 10 | 10300 |  | с Ровное |  | с Курбатово, с Ровное, д Холодный Ключ, д Кизылка, д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45
9 | 04604000 | Балахтинский | ПС № 69 "Еловка" 35/10 кВ |  | с Еловка | ул. Новая 14 "а" | ТМН 35/10, ТМ-35/10 5кВА | 35 | 10 | 5000 |  | с Еловка |  | с Большие Сыры, с Еловка, д Гладкий Мыс, д Трясучая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45
10 | 04604000 | Балахтинский | ПС №92 "Белоярская" 35/10 кВ |  | п Чистое Поле | ул. Мира 13 "а" | ТМН 35/10,ТМ-35/10 5кВА | 35 | 10 | 5000 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле, д Ильтюково, д Якушево, п Вольный, п Могучий | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 35
11 | 04604000 | Балахтинский | ПС № 104 Черемушки 35/10 кВ |  | п Черемушки | ул. Мира 5 "а" | ТМН 35/10, ТМ-35/10 8кВА | 35 | 10 | 8000 |  | п Черемушки |  | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45
12 | 04604000 | Балахтинский | ПС №100 "Березовая" 35/10 кВ |  | д Березовая | ул. Заречная 6 | ТМ 35/10 1.6кВА | 35 | 10 | 1600 |  | д Березовая |  | д Березовая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45
13 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-1-7 |  | с Еловка | с.Еловка | ТМ | 10 | 0.4 | 40 |  | с Еловка |  | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10
14 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-1-32 |  | с Тюльково | ул. Юности21 | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Тюльково |  | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10
15 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-2-2 |  | с Тюльково | ул. Ленина72 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | с Тюльково |  | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10
16 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-2-6 |  | с Тюльково | с.Тюльково | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Тюльково |  | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10
17 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-3-2 |  | с Тюльково | ул. Юности21 | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Тюльково |  | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10
18 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-3-3 |  | с Тюльково | с.Тюльково | ТМ | 10 | 0.4 | 40 |  | с Тюльково |  | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10
19 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-6-3 |  | с Тюльково | ул. Советская2 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Тюльково |  | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10
20 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-6-5 |  | с Тюльково | ул. Дивногорская2 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Тюльково |  | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
21 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-6-7 |  | с Тюльково | ул. Молодёжная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Тюльково |  | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
22 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-6-8 |  | с Тюльково | ул. Юности7 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | с Тюльково |  | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
23 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-9-8 |  | с Тюльково | ул. Юности9 | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Тюльково |  | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
24 | 04604000 | Балахтинский | ТП 104-1-1 |  | п Черемушки | п.Черемушки | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | п Черемушки |  | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
25 | 04604000 | Балахтинский | ТП 104-1-2 |  | п Черемушки | п.Черемушки | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Черемушки |  | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
26 | 04604000 | Балахтинский | ТП 104-2-1 |  | п Черемушки | ул. Мира6 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Черемушки |  | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
27 | 04604000 | Балахтинский | ТП 104-2-2 |  | п Черемушки | ул. Советская | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Черемушки |  | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
28 | 04604000 | Балахтинский | ТП 104-2-3 |  | п Черемушки | п.Черемушки | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | п Черемушки |  | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
29 | 04604000 | Балахтинский | ТП 104-2-4 |  | п Черемушки | ул. Мира10 | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Черемушки |  | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
30 | 04604000 | Балахтинский | ТП 104-2-5 |  | п Черемушки | ул. Аэродромная | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Черемушки |  | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
31 | 04604000 | Балахтинский | ТП 104-2-6 |  | п Черемушки | ул. Черкасова3 | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Черемушки |  | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
32 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-2-1 |  | п Приморск | ул. Даурская12 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
33 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-2-3 |  | п Приморск | п.Приморск | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
34 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-2-4 |  | п Приморск | ул. Комарова3 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 320 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
35 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-2-5 |  | п Приморск | ул. Маяковского24 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
36 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-2-8 |  | п Приморск | ул. Пристанская1 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
37 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-3-1 |  | п Приморск | ул. Пролетарская18 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
38 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-3-11 |  | п Приморск | ул. Карла Маркса13 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
39 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-3-13 |  | п Приморск | ул. Ленина2 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
40 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-3-16 |  | п Приморск | ул. Карла Маркса45 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
41 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-3-3 |  | п Приморск | ул. Ленина12 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
42 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-3-5 |  | п Приморск | ул. Юшкова9 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
43 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-3-6 |  | п Приморск | ул. Карла Маркса38 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
44 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-3-7 |  | п Приморск | ул. Щорса7 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
45 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-3-8 |  | п Приморск | ул. Карла Маркса38 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
46 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-3-9 |  | п Приморск | ул. Карла Маркса13 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 315 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80
47 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-1 |  | с Даурское | с.Даурское | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Даурское |  | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
48 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-15 |  | с Даурское | с.Даурское | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Даурское |  | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
49 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-2 |  | с Даурское | ул. Гагарина1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | с Даурское |  | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
50 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-3 |  | с Даурское | ул. Гагарина9 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | с Даурское |  | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
51 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-4 |  | с Даурское | ул. Гагарина11 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Даурское |  | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
52 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-6 |  | с Даурское | с.Даурское | ТМ | 10 | 0.4 | 40 |  | с Даурское |  | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
53 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-7 |  | п Приморск | с.Даурское | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
54 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-8 |  | п Приморск | пер. Точильный | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
55 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-9 |  | с Даурское | с.Даурское | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Даурское |  | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
56 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-6-1 |  | с Ижульское | ул. Ижульская15 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Ижульское |  | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
57 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-6-10 |  | с Ижульское | ул. Ижульская | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Ижульское |  | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
58 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-6-11 |  | с Ижульское | ул. Ижульская | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Ижульское |  | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
59 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-6-2 |  | с Ижульское | ул.Мира | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Ижульское |  | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
60 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-6-3 |  | с Ижульское | ул. Ижульская16 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Ижульское |  | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
61 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-6-6 |  | с Ижульское | ул. Ижульская6 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Ижульское |  | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
62 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-10-11 |  | пгт Балахта | ул. Космонавтов34 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | Поселок городского типа Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
63 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-10-12 |  | пгт Балахта | ул. Правды29 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
64 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-10-13 |  | пгт Балахта | ул. Советская58 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
65 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-10-15 |  | пгт Балахта | ул. Космонавтов1 "в" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
66 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-10-19 |  | пгт Балахта | ул. Сурикова23 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
67 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-10-24 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80
68 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-10-25 |  | пгт Балахта | ул. Космонавтов26 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
69 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-10-27 |  | пгт Балахта | ул. Каткова40 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
70 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-10-3 |  | пгт Балахта | ул. Заречная37 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
71 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-10-6 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
72 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-10-9 |  | пгт Балахта | ул. Молодогвардейцев14 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 72
73 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-1 |  | д Таловая | ул. Чулымская1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Таловая |  | д Таловая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
74 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-10 |  | д Ямская | ул. Мира22 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | д Ямская |  | д Ямская | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
75 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-12 |  | д Красная | ул. Советская7 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Красная |  | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
76 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-13 |  | д Красная | ул. Советская7 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Красная |  | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
77 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-16 |  | д Красная | д.Красная | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | д Красная |  | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
78 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-17 |  | д Безъязыково | ул. Мира21 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | д Безъязыково |  | д Безъязыково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
79 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-18 |  | пгт Балахта | ул. Энергетиков | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
80 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-2 |  | д Таловая | ул. Новая1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | д Таловая |  | д Таловая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
81 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-3 |  | д Таловая | ул. Дружбы18 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Таловая |  | д Таловая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
82 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-4 |  | д Марьясово | ул. Центральная2 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Марьясово |  | д Марьясово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
83 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-5 |  | д Марьясово | ул. Центральная2 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Марьясово |  | д Марьясово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
84 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-6 |  | д Марьясово | д.Марьясово | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | д Марьясово |  | д Марьясово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
85 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-7 |  | д Безъязыково | ул. Мира43 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Безъязыково |  | д Безъязыково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
86 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-12-9 |  | д Ямская | д.Ямская | ТМ | 10 | 0.4 | 25 |  | д Ямская |  | д Ямская | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
87 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-14-12 |  | с Большие Сыры | ул. Космонавтов8 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Большие Сыры |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
88 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-14-15 |  | с Большие Сыры | с.Большие Сыры | ТМ | 10 | 0.4 | 40 |  | с Большие Сыры |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
89 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-14-17 |  | с Большие Сыры | с.Большие Сыры | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Большие Сыры |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
90 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-14-18 |  | с Большие Сыры | с.Большие Сыры | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Большие Сыры |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
91 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-14-2 |  | с Большие Сыры | ул. Ленина2 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Большие Сыры |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
92 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-14-20 |  | с Большие Сыры | с.Большие Сыры | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Большие Сыры |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
93 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-14-22 |  | с Большие Сыры | с.Большие Сыры | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Большие Сыры |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
94 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-14-8 |  | с Большие Сыры | с.Большие Сыры | ТМ | 10 | 0.4 | 40 |  | с Большие Сыры |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 84
95 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-16-1 |  | пгт Балахта | ул. Мичурина20 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
96 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-1 |  | пгт Балахта | ул. Новоселовская | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
97 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-10 |  | пгт Балахта | ул. Приморская1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
98 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-12 |  | пгт Балахта | ул. Дивногорская1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
99 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-14 |  | пгт Балахта | ул. Хохлова7 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
100 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-15 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
101 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-16 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 12
102 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-17 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 12
103 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-18 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 12
104 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-4 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
105 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-6 |  | пгт Балахта | ул. Красноярская24 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
106 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-7 |  | пгт Балахта | ул. Богаткова | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
107 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-9 |  | пгт Балахта | ул. Щорса26 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
108 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-1 |  | пгт Балахта | ул. Чкалова6 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
109 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-10 |  | пгт Балахта | ул. Энгельса | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
110 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-11 |  | пгт Балахта | ул. Мудрова1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 96
111 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-15 |  | пгт Балахта | ул. Дзержинского22 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
112 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-16 |  | пгт Балахта | ул. Молодогвардейцев8 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 97
113 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-17 |  | пгт Балахта | ул. Мудрова4 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
114 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-22 |  | пгт Балахта | ул. Крестьянская | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 64
115 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-23 |  | пгт Балахта | ул. Ленина | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 64
116 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-24 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
117 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-25 |  | пгт Балахта | ул. 60 лет октября11 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
118 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-26 |  | пгт Балахта | ул. Сурикова1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
119 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-27 |  | пгт Балахта | ул. Сурикова23 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
120 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-28 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
121 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-29 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
122 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-3 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
123 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-31 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
124 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-33 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМГ | 10 | 0.4 | 160 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 12
125 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-4 |  | пгт Балахта | ул. Горького5 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
126 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-5 |  | пгт Балахта | ул. Заречная22 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
127 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-6 |  | пгт Балахта | ул. Комарова2 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
128 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-7 |  | пгт Балахта | ул. Советская111 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
129 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-8 |  | пгт Балахта | ул. Карла Маркса1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
130 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-9 |  | пгт Балахта | ул. Карла Маркса1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
131 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-6-2 |  | пгт Балахта | переулокВосточный1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
132 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-7-11 |  | пгт Балахта | ул. Мира28 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
133 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-7-12 |  | пгт Балахта | ул. Мира26 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
134 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-7-14 |  | пгт Балахта | переулокШкольный9 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
135 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-7-18 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 330 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
136 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-7-6 |  | пгт Балахта | ул. Советская171 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
137 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-9-1 |  | д Малая Тумна | ул. Клубная2 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | д Малая Тумна |  | д Малая Тумна | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
138 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-9-14 |  | д Малая Тумна | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Малая Тумна |  | д Малая Тумна | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
139 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-9-2 |  | д Красная | ул. 40 лет победы | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Красная |  | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 84
140 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-9-23 |  | д Малая Тумна | ул. Карла Маркса2 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | д Малая Тумна |  | д Малая Тумна | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
141 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-9-3 |  | д Красная | ул. Советская6 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Красная |  | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
142 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-9-4 |  | д Красная | ул. Красненская1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | д Красная |  | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
143 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-9-6 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
144 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-9-7 |  | с Огур | ул. Центральная20 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
145 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-1-1 |  | п Приморск | ул. Лесная1 "в" | ТМ | 10 | 0.4 | 320 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
146 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-1-2 |  | с Огур | ул.Ленина | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
147 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-2-1 |  | с Огур | ул. Тольяти5 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
148 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-2-2 |  | с Огур | ул. Солнечная1 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
149 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-3-1 |  | с Огур | ул. Дружбы20 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 320 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
150 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-3-2 |  | с Огур | ул. Дружбы20 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
151 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-3-3 |  | с Огур | ул. Дружбы20 "в" | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
152 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-3-4 |  | с Огур | ул. Дружбы38 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
153 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-3-5 |  | с Огур | ул. Животноводов 1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
154 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-4-1 |  | п Щетинкина | ул. Борисевича1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Щетинкина |  | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
155 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-4-10 |  | п Щетинкина | ул. Телевизорная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | п Щетинкина |  | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
156 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-4-12 |  | п Щетинкина | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | п Щетинкина |  | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
157 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-4-2 |  | п Щетинкина | ул. Школьная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Щетинкина |  | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
158 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-4-3 |  | п Щетинкина | п.Щетинкина | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | п Щетинкина |  | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
159 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-4-4 |  | с Огур | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 330 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
160 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-4-5 |  | п Щетинкина | ул. Школьная2 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Щетинкина |  | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
161 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-4-9 |  | с Огур | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 40 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
162 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-5-11 |  | с Огур | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
163 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-5-2 |  | д Красный Ключ | ул. Центральная36 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Красный Ключ |  | д Красный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
164 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-5-3 |  | д Красный Ключ | ул. Кузнечная4 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Красный Ключ |  | д Красный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
165 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-5-6 |  | с Огур | с.Огур | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | с Огур |  | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
166 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-5-7 |  | д Красный Ключ | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | д Красный Ключ |  | д Красный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
167 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-5-8 |  | д Красный Ключ | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | д Красный Ключ |  | д Красный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
168 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-5-9 |  | д Красный Ключ | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Красный Ключ |  | д Красный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 64
169 | 04604000 | Балахтинский | ТП 38-8-4 |  | д Огоньки | ул. Ленина1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Огоньки |  | д Огоньки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
170 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-10-1 |  | с Кожаны | проезд Санаторий Красноярское загорье39 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
172 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-10-10 |  | с Кожаны | проезд Санаторий Красноярское загорье32 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 64
173 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-10-2 |  | с Кожаны | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
174 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-10-3 |  | с Кожаны | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
175 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-10-4 |  | с Кожаны | проезд Санаторий Красноярское загорье13 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
176 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-10-5 |  | с Кожаны | проезд Санаторий Красноярское загорье15 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
177 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-10-6 |  | с Кожаны | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
178 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-10-8 |  | с Кожаны | проезд Санаторий Красноярское загорье39 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
179 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-10-9 |  | с Кожаны | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
180 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-5-13 |  | с Кожаны | ул. Мира10 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80
181 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-5-29 |  | с Кожаны | пгт. Балахта | ТМ | 10 | 0.4 | 180 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
182 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-5-32 |  | с Кожаны | ул. Заречная32 | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Кожаны |  | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 88
183 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-5-33 |  | д Крюково | ул. Школьная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Крюково |  | д Крюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
184 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-5-4 |  | д Крюково | ул. Заречная4 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Крюково |  | д Крюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
185 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-5-5 |  | д Крюково | ул. Крюково1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Крюково |  | д Крюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
186 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-7-2 |  | д Балдаштык | ул. Молодежная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Балдаштык |  | д Балдаштык | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
187 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-7-8 |  | д Балдаштык | ул. Пролетарская6 | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | д Балдаштык |  | д Балдаштык | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 82
188 | 04604000 | Балахтинский | ТП 42-9-3 |  | с Еловка | ул. Заречная3 | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Еловка |  | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 88
189 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-1-1 |  | с Еловка | ул. Школьная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Еловка |  | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
190 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-1-2 |  | с Еловка | ул. Школьная12 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Еловка |  | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
191 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-1-4 |  | с Еловка | ул. Молодежная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Еловка |  | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
192 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-1-5 |  | с Еловка | ул. Ленина | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Еловка |  | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80
193 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-1-6 |  | с Еловка | ул. Степная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Еловка |  | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
194 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-2-10 |  | д Гладкий Мыс | ул. Мира20 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Гладкий Мыс |  | д Гладкий Мыс | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
195 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-2-11 |  | д Гладкий Мыс | ул. Мира | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Гладкий Мыс |  | д Гладкий Мыс | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80
196 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-2-27 |  | д Гладкий Мыс | ул. Мира1 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Гладкий Мыс |  | д Гладкий Мыс | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
197 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-3-1 |  | с Еловка | с.Еловка | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Еловка |  | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
198 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-5-1 |  | с Еловка | ул. Лесная | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Еловка |  | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
199 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-5-2 |  | с Еловка | ул. Ленина | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Еловка |  | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80
200 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-5-4 |  | д Трясучая | ул. Лесная11 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Трясучая |  | д Трясучая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
201 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-5-6 |  | д Трясучая | ул. Лесная11 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | д Трясучая |  | д Трясучая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
202 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-6-1 |  | с Еловка | с.Еловка | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Еловка |  | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
203 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-6-12 |  | п Чистые Пруды | ул. Солнечная 6 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | п Чистые Пруды |  | п Чистые Пруды | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
204 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-6-13 |  | п Чистые Пруды | ул. Школьная 15 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | п Чистые Пруды |  | п Чистые Пруды | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
205 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-6-26 |  | п Чистые Пруды | ул. Школьная 1" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Чистые Пруды |  | п Чистые Пруды | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
206 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-6-9 |  | п Чистые Пруды | ул. Школьная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Чистые Пруды |  | п Чистые Пруды | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
207 | 04604000 | Балахтинский | ТП 69-8-4 |  | с Большие Сыры | ул. Набережная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Большие Сыры |  | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
208 | 04604000 | Балахтинский | ТП 87-1-1 |  | д Тойлук | ул. Заречная 11 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Тойлук |  | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
209 | 04604000 | Балахтинский | ТП 87-1-2 |  | д Новотроицк | ул. Новотроицкая 68 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Новотроицк |  | д Новотроицк | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
210 | 04604000 | Балахтинский | ТП 87-1-3 |  | д Новотроицк | ул. Новотроицкая 35 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Новотроицк |  | д Новотроицк | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
211 | 04604000 | Балахтинский | ТП 87-1-8 |  | с Петропавловка | ул. Лесная9 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | с Петропавловка |  | с Петропавловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
212 | 04604000 | Балахтинский | ТП 87-2-1 |  | с Петропавловка | ул. Заречная23 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Петропавловка |  | с Петропавловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
213 | 04604000 | Балахтинский | ТП 87-2-3 |  | с Петропавловка | ул. Больничьная2 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Петропавловка |  | с Петропавловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
214 | 04604000 | Балахтинский | ТП 87-2-6 |  | с Петропавловка | ул. Лесная2 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Петропавловка |  | с Петропавловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
215 | 04604000 | Балахтинский | ТП 87-3-2 |  | с Петропавловка | ул. Больничная 15 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | с Петропавловка |  | с Петропавловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
216 | 04604000 | Балахтинский | ТП 90-1-2 |  | с Грузенка | ул. Дроздовка5 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Грузенка |  | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
217 | 04604000 | Балахтинский | ТП 90-1-3 |  | с Грузенка | ул. Дроздовка5 "в" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Грузенка |  | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
218 | 04604000 | Балахтинский | ТП 90-1-5 |  | с Грузенка | ул. Дроздовка | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | с Грузенка |  | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
219 | 04604000 | Балахтинский | ТП 90-3-4 |  | с Грузенка | ул. Солнечная2 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Грузенка |  | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
220 | 04604000 | Балахтинский | ТП 90-5-1 |  | с Грузенка | ул. Советская4 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Грузенка |  | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
221 | 04604000 | Балахтинский | ТП 90-5-2 |  | с Грузенка | ул. Молодежная7 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Грузенка |  | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
222 | 04604000 | Балахтинский | ТП 90-5-3 |  | с Грузенка | ул. Советская12 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | с Грузенка |  | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
223 | 04604000 | Балахтинский | ТП 90-6-1 |  | с Грузенка | ул. Московская1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Грузенка |  | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
224 | 04604000 | Балахтинский | ТП 90-6-2 |  | с Грузенка | ул. Солнечная2 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Грузенка |  | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
225 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-1-1 |  | с Курбатово | ул. Таежная26 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | с Курбатово |  | с Курбатово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
226 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-1-3 |  | с Курбатово | ул. Школьная6 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Курбатово |  | с Курбатово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
227 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-1-4 |  | с Курбатово | ул. Центральная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Курбатово |  | с Курбатово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
228 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-1-6 |  | д Кизылка | ул. Таежная26 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Кизылка |  | д Кизылка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
229 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-1-8 |  | с Ровное | ул. Школьная4 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 320 |  | с Ровное |  | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
230 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-1-9 |  | с Ровное | ул. Советская1 | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | с Ровное |  | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
231 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-3-1 |  | с Ровное | ул. Мира9 | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Ровное |  | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
232 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-3-11 |  | с Ровное | ул. Почтовая30 | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Ровное |  | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
233 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-3-2 |  | с Ровное | ул. Северная22 | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Ровное |  | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80
234 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-3-4 |  | с Ровное | ул. Почтовая2 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Ровное |  | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
235 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-3-7 |  | с Ровное | ул. Солнечная11 | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Ровное |  | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
236 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-5-10 |  | с Ровное | ул. Северная23 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Ровное |  | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
237 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-5-3 |  | с Ровное | ул. Северная23 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | с Ровное |  | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
238 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-6-1 |  | д Холодный Ключ | ул. Лесная8 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Холодный Ключ |  | д Холодный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
239 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-6-2 |  | д Холодный Ключ | д.Холодный Ключ | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | д Холодный Ключ |  | д Холодный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
240 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-6-4 |  | с Ровное | ул. Молодежная4 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 630 |  | с Ровное |  | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
241 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-6-6 |  | д Тойлук | д.Тойлук | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | д Тойлук |  | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
242 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-6-7 |  | д Холодный Ключ | д.Холодный Ключ | ТМ | 10 | 0.4 | 40 |  | д Холодный Ключ |  | д Холодный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
243 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-6-8 |  | д Холодный Ключ | ул. Школьная13 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Холодный Ключ |  | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
244 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-8-1 |  | д Тойлук | ул. Заречная19 | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Тойлук |  | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
245 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-8-2 |  | д Тойлук | ул. Клубная15 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Тойлук |  | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
246 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-8-3 |  | д Тойлук | ул. Клубная15 | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Тойлук |  | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
247 | 04604000 | Балахтинский | ТП 91-8-6 |  | д Тойлук | ул. Клубная | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Тойлук |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
248 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-1-1 |  | п Чистое Поле | ул. Космонавтов1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80
249 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-1-11 |  | п Чистое Поле | п.Чистое поле | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Чистое Поле |  | д Якушево | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
250 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-1-12 |  | д Якушево | д.Якушево | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | д Якушево |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
251 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-1-2 |  | п Чистое Поле | ул. Горького | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | п Чистое Поле |  | д Якушево | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
252 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-1-24 |  | д Якушево | д.Якушево | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Якушево |  | д Холодный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
253 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-1-3 |  | п Чистое Поле | ул. Школьная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
254 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-1-5 |  | д Ильтюково | ул. Космонавтов22 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Ильтюково |  | д Ильтюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
255 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-2-1 |  | п Чистое Поле | ул. Ленина17 | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
256 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-2-2 |  | п Чистое Поле | ул. Ленина17 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
257 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-2-3 |  | п Чистое Поле | ул. Зеленая1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 320 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
258 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-2-4 |  | п Чистое Поле | ул. Космонавтов11 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 10 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
259 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-3-1 |  | с Тюльково | с.Тюльково | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | с Тюльково |  | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
260 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-4-1 |  | п Вольный | ул. Рабочая14 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | п Вольный |  | п Вольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
261 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-4-15 |  | п Вольный | п.Вольный | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | п Вольный |  | п Вольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
262 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-4-17 |  | п Чистое Поле | ул. Мира21 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
263 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-4-18 |  | п Вольный | ул. Зеленая18 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Вольный |  | п Вольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
264 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-4-2 |  | п Вольный | ул. Рабочая14 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | п Вольный |  | п Вольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
265 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-4-3 |  | п Могучий | п.Могучий | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Могучий |  | п Могучий | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 88
266 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-4-7 |  | п Вольный | п.Вольный | ТМ | 10 | 0.4 | 25 |  | п Вольный |  | п Вольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 88
267 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-4-8 |  | п Могучий | ул. Молодежная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Могучий |  | п Могучий | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
268 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-5-10 |  | д Якушево | ул. Чулымская9 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | д Якушево |  | д Якушево | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 97
269 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-5-14 |  | д Ильтюково | ул. Космонавтов22 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | д Ильтюково |  | д Ильтюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
270 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-5-28 |  | д Ильтюково | д.Ильтюково | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Ильтюково |  | д Ильтюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68
271 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-6-1 |  | п Чистое Поле | ул. Молодежная1 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
272 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-6-2 |  | п Чистое Поле | ул. Молодежная1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
273 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-6-3 |  | п Чистое Поле | ул. Старая 8 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
274 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-6-6 |  | п Чистое Поле | ул. Советская1 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | п Чистое Поле |  | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
275 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-3-17 |  | п Приморск | ул. Мира1 | ТМГ | 10 | 0.4 | 400 |  | п Приморск |  | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 4
276 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-3-35 |  | пгт Балахта | ул. 60 лет октября | ТМГ | 10 | 0.4 | 400 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 4
277 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-30 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМГ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 4
278 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-27 |  | с Даурское | с.Даурское | ТМГ | 10 | 0.4 | 250 |  | с Даурское |  | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 8
279 | 04604000 | Балахтинский | ТП 32-4-29 |  | пгт Балахта | пгт. Балахта | ТМГ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 8
280 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-09 -1 |  | д Ключи | д.Ключи | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | д Ключи |  | д Ключи | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 70
281 | 04604000 | Балахтинский | ТП 92-4-13 |  | п Могучий | ул. Молодежная1 "б" | ТМ | 10 | 0.4 | 160 |  | п Могучий |  | п Могучий | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
282 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-2-19 |  | пгт Балахта | ул. Щорса | ТМГ | 10 | 0.4 | 160 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 4
283 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-9-1 |  | д Ключи | д.Ключи | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Ключи |  | д Ключи | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 70
284 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-9-3 |  | д Ключи | д.Ключи | ТМ | 10 | 0.4 | 63 |  | д Ключи |  | д Ключи | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 70
285 | 04604000 | Балахтинский | ТП 102-9-4 |  | д Ключи | д.Ключи | ТМ | 10 | 0.4 | 100 |  | д Ключи |  | д Ключи | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 70
286 | 04604000 | Балахтинский | ТП 33-7-13 |  | пгт Балахта | ул. Белова31 "а" | ТМ | 10 | 0.4 | 250 |  | пгт Балахта |  | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87
Note on G20: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G25: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G31: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G32: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G35: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G40: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G54: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G55: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G59: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G60: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G61: ОИВ(04.09.2020): ул. Точильный
Note on G62: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G66: ОИВ(04.09.2020): набережная Анаш
Note on G74: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G78: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G84: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G91: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G93: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G95: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G96: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G97: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G99: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G100: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G101: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G107: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G108: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G109: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G110: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G111: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G123: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G127: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G128: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G129: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G130: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G131: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G142: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G145: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G150: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G153: ОИВ(04.09.2020): переулок Сухая
Note on G160: ОИВ(04.09.2020): ул. Животноводов1 "а"
Note on G163: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G165: ОИВ(04.09.2020): переулок Сухой
Note on G166: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G168: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G169: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G172: ОИВ(04.09.2020): переулокКумырка
Note on G173: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G174: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G175: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G179: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G180: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G183: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G185: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G187: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G203: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G208: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G209: ОИВ(04.09.2020): ул. Солнечная6 "а"
Note on G210: ОИВ(04.09.2020): ул. Школьная15 "а"
Note on G211: ОИВ(04.09.2020): ул. Школьная1 "а"
Note on G214: ОИВ(04.09.2020): ул. Братьев Метелкиных11 "а"
Note on G215: ОИВ(04.09.2020): ул. Новотроицкая68 "а"
Note on G216: ОИВ(04.09.2020): ул. Новотроицкая35 "а"
Note on G221: ОИВ(04.09.2020): ул. Больничьная15 "а"
Note on G245: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G247: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G248: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G255: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G256: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G258: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G265: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G267: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G271: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G272: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G276: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G279: ОИВ(04.09.2020): ул. Старая8 "а"
Note on G283: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G284: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G285: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G286: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G289: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G290: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on G291: ОИВ(04.09.2020): Отсутствует
Note on H16: ОИВ(05.10.2020): удалено [с Еловка]
Note on J11: ОИВ(11.09.2020): 0,0000000000