## Sheet1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
2018
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Наименование линии, номер | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Адрес расположения опоры | Напряжение (кВ) | Длина линии, пролета (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии (удовлетворительное\неудовлетворительное) | Cрок службы (лет) | код ОКТМО | Электроснабжаемые населенные пункты | Собственник | Степень износа (%)
Балахтинский
1 | 04604000 | Балахтинский | С-775 |  |  |  | 110 | 52.66 | железобетон, метал |  | Удовлетворительное | 30 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 53
2 | 04604000 | Балахтинский | С-78 |  |  |  | 110 | 52.66 | железобетон, металл |  | Удовлетворительное | 43 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 53
3 | 04604000 | Балахтинский | С-781782 |  |  |  | 110 | 35.58 | железобетон, металл |  | Удовлетворительное | 26 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 53
4 | 04604000 | Балахтинский | Т-35 |  |  |  | 35 | 16.43 | железобетон, металл |  | Удовлетворительное | 16 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 50
5 | 04604000 | Балахтинский | Т-36 |  |  |  | 35 | 13.83 | железобетон, металл |  | Удовлетворительное | 36 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 53
6 | 04604000 | Балахтинский | Т-7 |  |  |  | 35 | 11.4 | железобетон, металл |  | Удовлетворительное | 20 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 53
7 | 04604000 | Балахтинский | Т-6 |  |  |  | 35 | 20.7 | железобетон, металл |  | Удовлетворительное | 21 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 50
8 | 04604000 | Балахтинский | Т-14 |  |  |  | 35 | 58.7 | железобетон, металл |  | Удовлетворительное | 26 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 53
9 | 04604000 | Балахтинский | Т-11 |  |  |  | 35 | 24.14 | железобетон, металл |  | Удовлетворительное | 27 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 50
10 | 04604000 | Балахтинский | Т-34 |  |  |  | 35 | 19.28 | железобетон, металл |  | Удовлетворительное | 43 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 53
11 | 04604000 | Балахтинский | Т-37/38 |  |  |  | 35 | 4.98 | железобетон, металл |  | Удовлетворительное | 44 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 50
12 | 04604000 | Балахтинский | Т-46 |  |  |  | 35 | 7.82 | железобетон, металл |  | Удовлетворительное | 42 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 49
13 | 04604000 | Балахтинский | Ф-33-2 |  |  |  | 10 | 0.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 36 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 68
14 | 04604000 | Балахтинский | Ф-33-7 |  |  |  | 10 | 0.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 36 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 68
15 | 04604000 | Балахтинский | Ф-33-3 |  |  |  | 10 | 21.385 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 36 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 89
16 | 04604000 | Балахтинский | Ф-33-10 |  |  |  | 10 | 9.205 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 14 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 42
17 | 04604000 | Балахтинский | Ф-42-9 |  |  |  | 10 | 2.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 22 |  | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 90
18 | 04604000 | Балахтинский | Ф-42-10 |  |  |  | 10 | 1.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 21 |  | с Курбатово | ОАО "МРСК Сибири" | 73
19 | 04604000 | Балахтинский | Ф-91-8 |  |  |  | 10 | 8.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
20 | 04604000 | Балахтинский | Ф-90-5 |  |  |  | 10 | 2 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 22 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
21 | 04604000 | Балахтинский | Ф-87-2 |  |  |  | 10 | 13.2 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 23 |  | с Петропавловка | ОАО "МРСК Сибири" | 78
22 | 04604000 | Балахтинский | Ф-42-7 |  |  |  | 10 | 15.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 22 |  | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 90
23 | 04604000 | Балахтинский | Ф-87-1 |  |  |  | 10 | 21.88 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 25 |  | с Петропавловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
24 | 04604000 | Балахтинский | Ф-90-2 |  |  |  | 10 | 0.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 20 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
25 | 04604000 | Балахтинский | Ф-90-4 |  |  |  | 10 | 19.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 20 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
26 | 04604000 | Балахтинский | Ф-90-3 |  |  |  | 10 | 11.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 22 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 73
27 | 04604000 | Балахтинский | Ф-90-1 |  |  |  | 10 | 3.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 20 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
28 | 04604000 | Балахтинский | Ф-90-6 |  |  |  | 10 | 2.42 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 32 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
29 | 04604000 | Балахтинский | Ф-32-3 |  |  |  | 10 | 6.35 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 24 |  | п Приморск | ОАО "МРСК Сибири" | 90
30 | 04604000 | Балахтинский | Ф-32-2 |  |  |  | 10 | 8.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 27 |  | п Приморск | ОАО "МРСК Сибири" | 90
31 | 04604000 | Балахтинский | Ф-38-1 |  |  |  | 10 | 12.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 44 |  | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 73
32 | 04604000 | Балахтинский | Ф-38-2 |  |  |  | 10 | 1.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 45 |  | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 90
33 | 04604000 | Балахтинский | Ф-38-3 |  |  |  | 10 | 5.104 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 44 |  | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 89
34 | 04604000 | Балахтинский | Ф-38-4 |  |  |  | 10 | 28.49 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 13 |  | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 90
35 | 04604000 | Балахтинский | Ф-32-4 |  |  |  | 10 | 20.36 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 12 |  | п Приморск | ОАО "МРСК Сибири" | 90
36 | 04604000 | Балахтинский | Ф-104-2 |  |  |  | 10 | 3.96 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 44 |  | п Черемушки | ОАО "МРСК Сибири" | 73
37 | 04604000 | Балахтинский | Ф-104-1 |  |  |  | 10 | 3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 34 |  | п Черемушки | ОАО "МРСК Сибири" | 90
38 | 04604000 | Балахтинский | Ф-100-1 |  |  |  | 10 | 1.86 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 32 |  | д Березовая | ОАО "МРСК Сибири" | 90
39 | 04604000 | Балахтинский | Ф-38-8 |  |  |  | 10 | 16.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 19 |  | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 71
40 | 04604000 | Балахтинский | Ф-32-6 |  |  |  | 10 | 25.913 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 24 |  | п Приморск | ОАО "МРСК Сибири" | 89
41 | 04604000 | Балахтинский | Ф-38-5 |  |  |  | 10 | 16.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 90
42 | 04604000 | Балахтинский | Ф-33-12 |  |  |  | 10 | 69.24 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 31 |  | п Приморск | ОАО "МРСК Сибири" | 90
43 | 04604000 | Балахтинский | Ф-33-14 |  |  |  | 10 | 19.35 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 30 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90
44 | 04604000 | Балахтинский | Ф-33-7 |  |  |  | 10 | 16.24 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 36 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 83
45 | 04604000 | Балахтинский | Ф-33-6 |  |  |  | 10 | 2 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 38 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90
46 | 04604000 | Балахтинский | Ф-69-2 |  |  |  | 10 | 16.86 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 14 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
47 | 04604000 | Балахтинский | Ф-69-5 |  |  |  | 10 | 0.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 29 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90
48 | 04604000 | Балахтинский | Ф-33-9 |  |  |  | 10 | 32.01 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 24 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
49 | 04604000 | Балахтинский | Ф-69-1 |  |  |  | 10 | 5.02 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 38 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90
50 | 04604000 | Балахтинский | Ф-33-11 |  |  |  | 10 | 34.56 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 24 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 77
51 | 04604000 | Балахтинский | Ф-69-8 |  |  |  | 10 | 13.43 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 25 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
52 | 04604000 | Балахтинский | Ф-69-6 |  |  |  | 10 | 12.58 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 20 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
53 | 04604000 | Балахтинский | Ф-91-1 |  |  |  | 10 | 18.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90
54 | 04604000 | Балахтинский | Ф-102-6 |  |  |  | 10 | 12.97 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 33 |  | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90
55 | 04604000 | Балахтинский | Ф-92-3 (электроснабжение Белый Яр) |  |  |  | 10 | 15.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  |  | ОАО "МРСК Сибири" | 77
56 | 04604000 | Балахтинский | Ф-92-1 (электроснабжение Белый Яр) |  |  |  | 10 | 31.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 44 |  |  | ОАО "МРСК Сибири" | 77
57 | 04604000 | Балахтинский | Ф-102-6 |  |  |  | 10 | 12.97 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 33 |  | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 76
58 | 04604000 | Балахтинский | Ф-102-1 |  |  |  | 10 | 27.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 43 |  | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90
59 | 04604000 | Балахтинский | Ф-102-3 |  |  |  | 10 | 6.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 31 |  | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90
60 | 04604000 | Балахтинский | Ф-91-3 |  |  |  | 10 | 5.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 27 |  | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90
61 | 04604000 | Балахтинский | Ф-92-4 (электроснабжение Белый Яр) |  |  |  | 10 | 66.26 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 30 |  |  | ОАО "МРСК Сибири" | 90
62 | 04604000 | Балахтинский | Ф-102-2 |  |  |  | 10 | 7.598 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 28 |  | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 89
63 | 04604000 | Балахтинский | Ф-102-7 |  |  |  | 10 | 7.98 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 26 |  | д Ключи | ОАО "МРСК Сибири" | 90
64 | 04604000 | Балахтинский | Ф-92-1 |  |  |  | 10 | 0.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 44 |  | д Якушево | ОАО "МРСК Сибири" | 90
65 | 04604000 | Балахтинский | Ф-92-6 (электроснабжение Белый Яр) |  |  |  | 10 | 2.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 26 |  |  | ОАО "МРСК Сибири" | 90
66 | 04604000 | Балахтинский | Ф-92-5 (электроснабжение Белый Яр) |  |  |  | 10 | 23.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 22 |  |  | ОАО "МРСК Сибири" | 88
67 | 04604000 | Балахтинский | Ф-102-9 |  |  |  | 10 | 7.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 33 |  | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90
68 | 04604000 | Балахтинский | Ф-102-1 |  |  |  | 10 | 27.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 43 |  | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90
69 | 04604000 | Балахтинский | Ф-92-2 (электроснабжение Белый Яр) |  |  |  | 10 | 2.625 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  |  | ОАО "МРСК Сибири" | 87
70 | 04604000 | Балахтинский | Ф-91-5 |  |  |  | 10 | 2.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 23 |  | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90
71 | 04604000 | Балахтинский | Ф-91-6 |  |  |  | 10 | 10.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 25 |  | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90
72 | 04604000 | Балахтинский | Ф-90-9 |  |  |  | 10 | 1.6 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 20 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
73 | 04604000 | Балахтинский | Ф-42-5 |  |  |  | 10 | 7.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 43 |  | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 90
74 | 04604000 | Балахтинский | Ф-87-3 |  |  |  | 10 | 1.26 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 39 |  | с Петропавловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
75 | 04604000 | Балахтинский | 33-16-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.48 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 39 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90
76 | 04604000 | Балахтинский | 33-6-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.6 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 32 |  | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90
77 | 04604000 | Балахтинский | 33-7-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 32 |  | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 88
78 | 04604000 | Балахтинский | 33-7-2 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.28 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 32 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90
79 | 04604000 | Балахтинский | 33-9-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 26 |  | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90
80 | 04604000 | Балахтинский | 33-9-2 0,4 |  |  |  | 0.4 | 3.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 44 |  | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90
81 | 04604000 | Балахтинский | 33-9-3 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.28 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 44 |  | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90
82 | 04604000 | Балахтинский | 33-9-4 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.96 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 44 |  | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90
83 | 04604000 | Балахтинский | 33-9-5 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.93 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 37 |  | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90
84 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-6 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.24 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90
85 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-7 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.24 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 43 |  | д Безъязыково | ОАО "МРСК Сибири" | 90
86 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-9 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 36 |  | д Ямская | ОАО "МРСК Сибири" | 90
87 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-10 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.04 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 43 |  | д Ямская | ОАО "МРСК Сибири" | 90
88 | 04604000 | Балахтинский | 33-9-12 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.73 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 36 |  | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90
89 | 04604000 | Балахтинский | 33-9-15 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.36 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 41 |  | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 80
90 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-16 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.56 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 37 |  | д Безъязыково | ОАО "МРСК Сибири" | 90
91 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-17 0,4 |  |  |  | 0.4 | 5.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 43 |  | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90
92 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-12 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.13 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 24 |  | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90
93 | 04604000 | Балахтинский | 33-9-23 0,4 |  |  |  | 0.4 | 3.29 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 26 |  | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90
94 | 04604000 | Балахтинский | 33-14-20 0,4 |  |  |  | 0.4 | 3.74 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 29 |  | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90
95 | 04604000 | Балахтинский | 33-11-7 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 37 |  | д Виленка | ОАО "МРСК Сибири" | 80
96 | 04604000 | Балахтинский | 33-7-18 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 44 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90
97 | 04604000 | Балахтинский | 33-11-2 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 37 |  | с Большие Сыры | ОАО "МРСК Сибири" | 90
98 | 04604000 | Балахтинский | 33-11-14 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.28 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 38 |  | д Марьясово | ОАО "МРСК Сибири" | 90
99 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-5 0,4 |  |  |  | 0.4 | 3.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 26 |  | с Большие Сыры | ОАО "МРСК Сибири" | 88
100 | 04604000 | Балахтинский | 33-14-2 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 30 |  | с Большие Сыры | ОАО "МРСК Сибири" | 90
101 | 04604000 | Балахтинский | 69-1-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.71 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 36 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
102 | 04604000 | Балахтинский | 69-1-2 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 38 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
103 | 04604000 | Балахтинский | 69-1-3 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 40 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
104 | 04604000 | Балахтинский | 69-1-4 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 38 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 80
105 | 04604000 | Балахтинский | 69-1-5 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 37 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
106 | 04604000 | Балахтинский | 69-1-6 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 38 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
107 | 04604000 | Балахтинский | 69-6-2 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.54 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 37 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
108 | 04604000 | Балахтинский | 69-5-7 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 31 |  | д Трясучая | ОАО "МРСК Сибири" | 90
109 | 04604000 | Балахтинский | 69-6-26 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.2 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 29 |  | п Чистые Пруды | ОАО "МРСК Сибири" | 76
110 | 04604000 | Балахтинский | 69-2-11 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.56 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | д Гладкий Мыс | ОАО "МРСК Сибири" | 90
111 | 04604000 | Балахтинский | 69-6-12 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | п Чистые Пруды | ОАО "МРСК Сибири" | 90
112 | 04604000 | Балахтинский | 69-2-27 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.88 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 29 |  | д Гладкий Мыс | ОАО "МРСК Сибири" | 90
113 | 04604000 | Балахтинский | 102-1-32 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.03 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 37 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 76
114 | 04604000 | Балахтинский | 33-14-18 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.76 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 38 |  | с Большие Сыры | ОАО "МРСК Сибири" | 90
115 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-3 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 25 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 89
116 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-4 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 25 |  | д Таловая | ОАО "МРСК Сибири" | 89
117 | 04604000 | Балахтинский | 33-9-14 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 30 |  | д Марьясово | ОАО "МРСК Сибири" | 89
118 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.52 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 25 |  | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 89
119 | 04604000 | Балахтинский | 69-5-6 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.53 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 18 |  | д Таловая | ОАО "МРСК Сибири" | 89
120 | 04604000 | Балахтинский | 69-2-10 |  |  |  | 0.4 | 3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | д Гладкий Мыс | ОАО "МРСК Сибири" | 76
121 | 04604000 | Балахтинский | 33-14-9 0,4 |  |  |  | 0.4 | 3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 37 |  | д Гладкий Мыс | ОАО "МРСК Сибири" | 75
122 | 04604000 | Балахтинский | 33-12-2 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.72 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 25 |  | с Большие Сыры | ОАО "МРСК Сибири" | 89
123 | 04604000 | Балахтинский | 69-6-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 23 |  | д Таловая | ОАО "МРСК Сибири" | 89
124 | 04604000 | Балахтинский | 33-7-11 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 30 |  | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 89
125 | 04604000 | Балахтинский | 33-7-12 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 34 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 89
126 | 04604000 | Балахтинский | 33-14-12 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 37 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90
127 | 04604000 | Балахтинский | 33-7-7 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 37 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 89
128 | 04604000 | Балахтинский | 90-1-5 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.08 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 41 |  | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 89
129 | 04604000 | Балахтинский | 87-2-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.08 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 45 |  | д Крюково | ОАО "МРСК Сибири" | 75
130 | 04604000 | Балахтинский | 87-2-3 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.12 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 43 |  | д Крюково | ОАО "МРСК Сибири" | 75
131 | 04604000 | Балахтинский | 87-1-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.76 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 43 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 89
132 | 04604000 | Балахтинский | 91-1-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 4.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | с Петропавловка | ОАО "МРСК Сибири" | 89
133 | 04604000 | Балахтинский | 91-1-6 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | д Тукай | ОАО "МРСК Сибири" | 89
134 | 04604000 | Балахтинский | 91-3-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.92 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | д Тукай | ОАО "МРСК Сибири" | 89
135 | 04604000 | Балахтинский | 91-3-2 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.56 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | с Курбатово | ОАО "МРСК Сибири" | 89
136 | 04604000 | Балахтинский | 91-5-10 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 35 |  | с Курбатово | ОАО "МРСК Сибири" | 75
137 | 04604000 | Балахтинский | 91-6-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.16 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 36 |  | д Кизылка | ОАО "МРСК Сибири" | 89
138 | 04604000 | Балахтинский | 91-6-7 0,4 |  |  |  | 0.4 | 4.2 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 41 |  | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 89
139 | 04604000 | Балахтинский | 91-8-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.92 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 89
140 | 04604000 | Балахтинский | 42-5-5 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.04 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 33 |  | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 89
141 | 04604000 | Балахтинский | 90-1-2 0,4 |  |  |  | 0.4 | 3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90
142 | 04604000 | Балахтинский | 42-5-13 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.2 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | д Кызыкчуль | ОАО "МРСК Сибири" | 89
143 | 04604000 | Балахтинский | 87-1-2 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.12 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 13 |  | д Кызыкчуль | ОАО "МРСК Сибири" | 77
144 | 04604000 | Балахтинский | 42-5-4 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.64 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 33 |  | д Тойлук | ОАО "МРСК Сибири" | 89
145 | 04604000 | Балахтинский | 91-6-4 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.08 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 24 |  | д Крюково | ОАО "МРСК Сибири" | 89
146 | 04604000 | Балахтинский | 42-10-4 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.16 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 14 |  | д Балдаштык | ОАО "МРСК Сибири" | 89
147 | 04604000 | Балахтинский | 42-10-5 0,4 |  |  |  | 0.4 | 3 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 14 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 89
148 | 04604000 | Балахтинский | 102-1-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 3.12 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | д Крюково | ОАО "МРСК Сибири" | 89
149 | 04604000 | Балахтинский | 102-9-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 17 |  | д Крюково | ОАО "МРСК Сибири" | 89
150 | 04604000 | Балахтинский | 102-6-3 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 77
151 | 04604000 | Балахтинский | 102-10-4 0,4 (электроснабжение Атаманово) |  |  |  | 0.4 | 2.8 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 89
152 | 04604000 | Балахтинский | 102-10-7 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.68 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 38 |  | с Петропавловка | ОАО "МРСК Сибири" | 89
153 | 04604000 | Балахтинский | 92-1-5 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.12 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 33 |  | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 89
154 | 04604000 | Балахтинский | 92-1-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 0.14 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 89
155 | 04604000 | Балахтинский | 92-3-1 0,4 (электроснабжение Новомосино) |  |  |  | 0.4 | 0.15 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 40 |  | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 89
156 | 04604000 | Балахтинский | 92-4-13 0,4 |  |  |  | 0.4 | 4.09 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 39 |  | п Угольный | ОАО "МРСК Сибири" | 89
157 | 04604000 | Балахтинский | 102-10-5 0,4 (электроснабжение Атаманово) |  |  |  | 0.4 | 0.28 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 36 |  | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 89
158 | 04604000 | Балахтинский | 92-1-24 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.86 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 27 |  | д Ключи | ОАО "МРСК Сибири" | 87
159 | 04604000 | Балахтинский | 38-1-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.4 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 44 |  | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 89
160 | 04604000 | Балахтинский | 38-2-1 0,4 |  |  |  | 0.4 | 2.5 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 44 |  |  | ОАО "МРСК Сибири" | 89
161 | 04604000 | Балахтинский | 38-5-2 0,4 |  |  |  | 0.4 | 1.43 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 43 |  | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 89
162 | 04604000 | Балахтинский | д. Огоньки |  |  |  | 0.4 | 0.15 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 37 |  |  | с Ижульское | 90
163 | 04604000 | Балахтинский | п. Приморск |  |  |  | 0.4 | 2.9 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 33 |  |  | п Приморск | 90
164 | 04604000 | Балахтинский | п. Приморск |  |  |  | 0.4 | 1.1 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 42 |  |  | п Приморск | 90
165 | 04604000 | Балахтинский | с. Даурское |  |  |  | 0.4 | 0.25 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 36 |  |  | с Даурское | 90
166 | 04604000 | Балахтинский | с. Даурское |  |  |  | 0.4 | 0.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 27 |  |  | с Даурское | 80
167 | 04604000 | Балахтинский | п. Приморск |  |  |  | 0.4 | 0.7 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 16 |  |  | п Приморск | 90
168 | 04604000 | Балахтинский | д. Ижуль |  |  |  | 0.4 | 0.47 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 40 |  |  | п Приморск | 90
169 | 04604000 | Балахтинский | д. Ижуль |  |  |  | 0.4 | 0.85 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 39 |  |  | п Приморск | 90
170 | 04604000 | Балахтинский | п. Приморск |  |  |  | 0.4 | 0.2 | Дерево, дерево на ж/б приставках |  | Удовлетворительное | 36 |  |  | п Приморск | 68
171 | 04604000 | Балахтинский | пгт. Балахта |  |  |  | 0.4 | 1.5 | кабель |  | Удовлетворительное | 27 |  | д Якушево | ОАО "МРСК Сибири" | 67
172 | 04604000 | Балахтинский | д. Кожаны |  |  |  | 0.4 | 3.62 | кабель |  | Удовлетворительное | 44 |  | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 89
173 | 04604000 | Балахтинский | д. Кожаны |  |  |  | 0.4 | 3.5 | кабель |  | Удовлетворительное | 44 |  | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 89
174 | 04604000 | Балахтинский | с. Тюльково |  |  |  | 0.4 | 0.5 | кабель |  | Удовлетворительное | 37 |  |  | ОАО "МРСК Сибири" | 79
175 | 04604000 | Балахтинский | с. Тюльково |  |  |  | 0.4 | 4.08 | кабель |  | Удовлетворительное | 43 |  | д Красный Ключ | ОАО "МРСК Сибири" | 89
176 | 04604000 | Балахтинский | п. Чистое Поле |  |  |  | 0.4 | 2.5 | кабель |  | Удовлетворительное | 43 |  | с Ижульское | ОАО "МРСК Сибири" | 89
177 | 04604000 | Балахтинский | д. Ильтюково |  |  |  | 0.4 | 0.08 | кабель |  | Удовлетворительное | 35 |  | с Ижульское | ОАО "МРСК Сибири" | 89
178 | 04604000 | Балахтинский | д. Кожаны |  |  |  | 0.4 | 1.08 | кабель |  | Удовлетворительное | 35 |  | с Ижульское | ОАО "МРСК Сибири" | 89