## Лист1
Приложение 15 - Перечень трансформаторных подстанций на территории муниципального образования
Балахтинский муниципальный район
x | № | Место расположения |  |  | №, наименование подстанции | Типы трансформаторов подстанции | Входное номинальное напряжение, кВ | Выходное номинальное напряжение, кВ | Мощность трансформаторов (кВА) | Место установки базовой подстанции |  | Отходящие линии (обслуживаемые населенные пункты) |  | Собственник | Степень износа (%)
|  | код ОКТМО | Населенный пункт | адрес | [5 empty] | код ОКТМО | населенный пункт | Код ОКТМО | Наименование
| 1 | 4604151 | Поселок городского типа Балахта | ул. Мичурина 20 | п.с. Балахтинская № 33 (2*10000) | ТДН 110/10 20кВА | 110,00 | 10 | 20 000,00 | 4604151 | Поселок городского типа Балахта | .oktmo |  | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 65,00 %
| 2 | 4604413101 | п Приморск | ул. Энергетиков 1 "а" | п.с. п. Приморская № 32 (1 х 2500, 1 х 6300, 1) | ТМН 110/10 (2 ед.)8,8кВА | 110,00 | 10 | 8 800,00 | 4604413101 | п Приморск | .oktmo |  | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 55,00 %
| 3 | 4604407101 | с Огур | ул. Животноводов 17 "а" | п.с. Н-с. Огур № 38 (2 х 2500) | ТМН 110/10, ТАМ(н)-110/10 5кВА | 110,00 | 10 | 5 000,00 | 4604407101 | с Огур | .oktmo |  | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45,00 %
| 4 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Юности 21 | п.с. Тюльково № 102 (2 х 10000) | ТДТН 110/35/10 20кВА | 110,00 | 35/10 | 20 000,00 | 4604419101 | с Тюльково | .oktmo |  | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45,00 %
| 5 | 4604403101 | с Грузенка | ул. Солнечная 24 | п.с. Грузенка № 90 (2 х 6300) | ТМН 35/10 12.6кВА | 35,00 | 10 | 12 600,00 | 4604419106 | д Ключи | .oktmo |  | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45,00 %
| 6 | 4604405101 | с Кожаны | тупик | п.д. Кожаны № 42 (2 х 6300) | ТМН 110/10 12.6кВА | 110,00 | 10 | 12 600,00 | 4604405101 | с Кожаны | 04604403106, 04604405101, 04604419111 | д Балдаштык, с Кожаны, д Крюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45,00 %
| 7 | 4604403101 | с Грузенка | ул. Солнечная 24 | п.с. Грузенка № 90 (2 х 6300) | ТМН 35/10 12.6кВА | 35,00 | 10 | 12 600,00 | 4604403101 | с Грузенка | 4604403101 | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45,00 %
| 8 | 4604416101 | с Ровное | ул. Молодежная 5 "а" | п.с. Курбатовская № 91 (1 х 6300, 1х4000) | ТМН 35/10 10.3кВА | 35,00 | 10 | 10 300,00 | 4604416101 | с Ровное | 04604416111, 04604416101, 04604416121, 04604416106, 04604416116 | с Курбатово, с Ровное, д Холодный Ключ, д Кизылка, д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45,00 %
| 9 | 4604404101 | с Еловка | ул. Новая 14 "а" | п.с. Еловка № 69 (2 х 2500) | ТМН 35/10, ТМ-35/10 5кВА | 35,00 | 10 | 5 000,00 | 4604404101 | с Еловка | 04604402101, 04604404101, 04604404106, 04604404111 | с Большие Сыры, с Еловка, д Гладкий Мыс, д Трясучая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45,00 %
| 10 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Мира 13 "а" | п.с. Белоярская № 92 (2 х 2500) | ТМН 35/10,ТМ-35/10 5кВА | 35,00 | 10 | 5 000,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | 04604425101, 04604425111, 04604425121, 04604425106, 04604410106 | п Чистое Поле, д Ильтюково, д Якушево, п Вольный, п Могучий | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 35,00 %
| 11 | 4604422101 | п Черемушки | ул. Мира 5 "а" | п.с. Черемушки № 104 (2 х 4000) | ТМН 35/10, ТМ-35/10 8кВА | 35,00 | 10 | 8 000,00 | 4604422101 | п Черемушки | 4604422101 | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45,00 %
| 12 | 4604422106 | д Березовая | ул. Заречная 6 | п.с. Березовая № 100 (1 х 1600) | ТМ 35/10 1.6кВА | 35,00 | 10 | 1 600,00 | 4604422106 | д Березовая | 4604422106 | д Березовая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 45,00 %
| 13 | 4604422106 | д Березовая | ул. Центральная12 "а" | 100-1-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604422106 | д Березовая | 4604422106 | д Березовая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 72,00 %
| 14 | 4604422106 | д Березовая | ул. Кедровая | 100-1-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604422106 | д Березовая | 4604422106 | д Березовая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 72,00 %
| 15 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Молодёжная17 "а" | 102-10-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 72,00 %
| 16 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Ленина216 "а" | 102-10-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 72,00 %
| 17 | 4604419101 | с Тюльково | Отсутствует | 102-10-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 40,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 72,00 %
| 18 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Молодёжная17 "а" | 102-10-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 72,00 %
| 19 | 4604419101 | с Тюльково | ул.Ленина 156а | 102-10-7 | ТМ | 10,00 | 4 | 100,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 72,00 %
| 20 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Молодёжная17 "а" | 102-10-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10,00 %
| 21 | 4604419116 | п Угольный | ул. Молодёжная1 "а" | 102-1-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 315,00 | 4604419116 | п Угольный | 4604419116 | п Угольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10,00 %
| 22 | 4604419116 | п Угольный | Отсутствует | 102-1-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 40,00 | 4604419116 | п Угольный | 4604419116 | п Угольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10,00 %
| 23 | 4604404101 | с Еловка | Отсутствует | 102-1-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 40,00 | 4604404101 | с Еловка | 4604404101 | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10,00 %
| 24 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Юности21 | 102-1-32 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10,00 %
| 25 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Ленина72 "а" | 102-2-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10,00 %
| 26 | 4604419101 | с Тюльково | Отсутствует | 102-2-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10,00 %
| 27 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Юности21 | 102-3-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10,00 %
| 28 | 4604419101 | с Тюльково | Отсутствует | 102-3-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 40,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10,00 %
| 29 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Советская2 "а" | 102-6-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 10,00 %
| 30 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Дивногорская2 "а" | 102-6-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 31 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Молодёжная1 "а" | 102-6-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 32 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Юности7 "а" | 102-6-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 33 | 4604419101 | с Тюльково | ул. Юности9 | 102-9-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 34 | 4604422101 | п Черемушки | Отсутствует | 104-1-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604422101 | п Черемушки | 4604422101 | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 35 | 4604422101 | п Черемушки | Отсутствует | 104-1-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604422101 | п Черемушки | 4604422101 | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 36 | 4604422101 | п Черемушки | ул. Мира6 "а" | 104-2-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604422101 | п Черемушки | 4604422101 | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 37 | 4604422101 | п Черемушки | ул. Советская | 104-2-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604422101 | п Черемушки | 4604422101 | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 38 | 4604422101 | п Черемушки | Отсутствует | 104-2-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604422101 | п Черемушки | 4604422101 | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 39 | 4604422101 | п Черемушки | ул. Мира10 | 104-2-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604422101 | п Черемушки | 4604422101 | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 40 | 4604422101 | п Черемушки | ул. Аэродромная | 104-2-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604422101 | п Черемушки | 4604422101 | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 41 | 4604422101 | п Черемушки | ул. Черкасова3 | 104-2-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604422101 | п Черемушки | 4604422101 | п Черемушки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 42 | 4604413101 | п Приморск | ул. Даурская12 "а" | 32-2-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 43 | 4604413101 | п Приморск | Отсутствует | 32-2-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 44 | 4604413101 | п Приморск | ул. Комарова3 "а" | 32-2-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 320,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 45 | 4604413101 | п Приморск | ул. Маяковского24 "а" | 32-2-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 46 | 4604413101 | п Приморск | ул. Пристанская1 "б" | 32-2-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 47 | 4604413101 | п Приморск | ул. Пролетарская18 "а" | 32-3-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 48 | 4604413101 | п Приморск | ул. Карла Маркса13 "а" | 32-3-11 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 49 | 4604413101 | п Приморск | ул. Ленина2 "а" | 32-3-13 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 50 | 4604413101 | п Приморск | ул. Карла Маркса45 "а" | 32-3-16 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 51 | 4604413101 | п Приморск | ул. Ленина12 "а" | 32-3-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 52 | 4604413101 | п Приморск | ул. Юшкова9 "а" | 32-3-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 53 | 4604413101 | п Приморск | ул. Карла Маркса38 "а" | 32-3-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 54 | 4604413101 | п Приморск | ул. Щорса7 "а" | 32-3-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 55 | 4604413101 | п Приморск | ул. Карла Маркса38 "а" | 32-3-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 56 | 4604413101 | п Приморск | ул. Карла Маркса13 "б" | 32-3-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 315,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80,00 %
| 57 | 4604413106 | с Даурское | Отсутствует | 32-4-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604413106 | с Даурское | 4604413106 | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 58 | 4604413106 | с Даурское | Отсутствует | 32-4-15 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604413106 | с Даурское | 4604413106 | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 59 | 4604413106 | с Даурское | ул. Гагарина1 "а" | 32-4-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604413106 | с Даурское | 4604413106 | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 60 | 4604413106 | с Даурское | ул. Гагарина9 "а" | 32-4-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604413106 | с Даурское | 4604413106 | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 61 | 4604413106 | с Даурское | ул. Гагарина11 "а" | 32-4-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604413106 | с Даурское | 4604413106 | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 62 | 4604413106 | с Даурское | Отсутствует | 32-4-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 40,00 | 4604413106 | с Даурское | 4604413106 | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 63 | 4604413101 | п Приморск | Отсутствует | 32-4-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 64 | 4604413101 | п Приморск | ул. Точильный | 32-4-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 65 | 4604413106 | с Даурское | Отсутствует | 32-4-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604413106 | с Даурское | 4604413106 | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 66 | 4604413111 | с Ижульское | ул. Ижульская15 "а" | 32-6-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604413111 | с Ижульское | 4604413111 | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 67 | 4604413111 | с Ижульское | ул. Ижульская | 32-6-10 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604413111 | с Ижульское | 4604413111 | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 68 | 4604413111 | с Ижульское | ул. Ижульская | 32-6-11 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604413111 | с Ижульское | 4604413111 | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 69 | 4604413111 | с Ижульское | набережная Анаш | 32-6-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604413111 | с Ижульское | 4604413111 | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 70 | 4604413111 | с Ижульское | ул. Ижульская16 "а" | 32-6-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604413111 | с Ижульское | 4604413111 | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 71 | 4604413111 | с Ижульское | ул. Ижульская6 "б" | 32-6-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604413111 | с Ижульское | 4604413111 | с Ижульское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 72 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Космонавтов34 "а" | 33-10-11 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151 | Поселок городского типа Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 73 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Правды29 "а" | 33-10-12 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 74 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Советская58 "а" | 33-10-13 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 75 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Космонавтов1 "в" | 33-10-15 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 76 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Сурикова23 "а" | 33-10-19 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 77 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-10-24 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80,00 %
| 78 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Космонавтов26 "б" | 33-10-25 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 79 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Каткова40 "а" | 33-10-27 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 80 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Заречная37 "а" | 33-10-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 81 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-10-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 82 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Молодогвардейцев14 "а" | 33-10-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 72,00 %
| 83 | 4604151116 | д Таловая | ул. Чулымская1 "а" | 33-12-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604151116 | д Таловая | 4604151116 | д Таловая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 84 | 4604413116 | д Ямская | ул. Мира22 "а" | 33-12-10 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604413116 | д Ямская | 4604413116 | д Ямская | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 85 | 4604406101 | д Красная | ул. Советская7 "б" | 33-12-12 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604406101 | д Красная | 4604406101 | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 86 | 4604406101 | д Красная | ул. Советская7 "а" | 33-12-13 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604406101 | д Красная | 4604406101 | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 87 | 4604406101 | д Красная | Отсутствует | 33-12-16 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604406101 | д Красная | 4604406101 | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 88 | 4604406106 | д Безъязыково | ул. Мира21 "а" | 33-12-17 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604406106 | д Безъязыково | 4604406106 | д Безъязыково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 89 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Энергетиков | 33-12-18 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 90 | 4604151116 | д Таловая | ул. Новая1 "а" | 33-12-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604151116 | д Таловая | 4604151116 | д Таловая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 91 | 4604151116 | д Таловая | ул. Дружбы18 "а" | 33-12-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604151116 | д Таловая | 4604151116 | д Таловая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 92 | 4604151106 | д Марьясово | ул. Центральная2 "а" | 33-12-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151106 | д Марьясово | 4604151106 | д Марьясово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 93 | 4604151106 | д Марьясово | ул. Центральная2 "а" | 33-12-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604151106 | д Марьясово | 4604151106 | д Марьясово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 94 | 4604151106 | д Марьясово | Отсутствует | 33-12-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604151106 | д Марьясово | 4604151106 | д Марьясово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 95 | 4604406106 | д Безъязыково | ул. Мира43 "а" | 33-12-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604406106 | д Безъязыково | 4604406106 | д Безъязыково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 96 | 4604413116 | д Ямская | Отсутствует | 33-12-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 25,00 | 4604413116 | д Ямская | 4604413116 | д Ямская | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 97 | 4604402101 | с Большие Сыры | ул. Космонавтов8 "а" | 33-14-12 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | 4604402101 | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 98 | 4604402101 | с Большие Сыры | Отсутствует | 33-14-15 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 40,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | 4604402101 | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 99 | 4604402101 | с Большие Сыры | Отсутствует | 33-14-17 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | 4604402101 | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 100 | 4604402101 | с Большие Сыры | Отсутствует | 33-14-18 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | 4604402101 | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 101 | 4604402101 | с Большие Сыры | ул. Ленина2 "а" | 33-14-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | 4604402101 | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 102 | 4604402101 | с Большие Сыры | Отсутствует | 33-14-20 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | 4604402101 | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 103 | 4604402101 | с Большие Сыры | Отсутствует | 33-14-22 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | 4604402101 | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 104 | 4604402101 | с Большие Сыры | Отсутствует | 33-14-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 40,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | 4604402101 | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 84,00 %
| 105 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Мичурина20 "а" | 33-16-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 106 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Новоселовская | 33-2-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 107 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Приморская1 "а" | 33-2-10 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 108 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Дивногорская1 "а" | 33-2-12 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 109 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Хохлова7 "а" | 33-2-14 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 110 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-2-15 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 111 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-2-16 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 12,00 %
| 112 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-2-17 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 12,00 %
| 113 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-2-18 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 12,00 %
| 114 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-2-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 115 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Красноярская24 "а" | 33-2-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 116 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Богаткова | 33-2-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 117 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Щорса26 "а" | 33-2-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 118 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Чкалова6 "а" | 33-3-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 119 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Энгельса | 33-3-10 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 120 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Мудрова1 "а" | 33-3-11 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 96,00 %
| 121 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Дзержинского22 "а" | 33-3-15 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 122 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Молодогвардейцев8 "б" | 33-3-16 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 123 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Мудрова4 "а" | 33-3-17 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 124 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Крестьянская | 33-3-22 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 64,00 %
| 125 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Ленина | 33-3-23 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 64,00 %
| 126 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-3-24 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 127 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. 60 лет октября11 "а" | 33-3-25 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 128 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Сурикова1 "а" | 33-3-26 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 129 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Сурикова23 "а" | 33-3-27 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 130 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-3-28 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 131 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-3-29 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 132 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-3-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 133 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-3-31 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 134 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-3-33 | ТМГ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 12,00 %
| 135 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Горького5 "а" | 33-3-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 136 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Заречная22 "б" | 33-3-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 137 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Комарова2 "б" | 33-3-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 138 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Советская111 "а" | 33-3-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 139 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Карла Маркса1 "а" | 33-3-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 140 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Карла Маркса1 "а" | 33-3-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 141 | 4604151051 | пгт Балахта | переулокВосточный1 "а" | 33-6-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 142 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Мира28 "а" | 33-7-11 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 143 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Мира26 "а" | 33-7-12 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 145 | 4604151051 | пгт Балахта | переулокШкольный9 "а" | 33-7-14 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 146 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-7-18 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 330,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 147 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Советская171 "а" | 33-7-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 148 | 4604407111 | д Малая Тумна | ул. Клубная2 "а" | 33-9-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604407111 | д Малая Тумна | 4604407111 | д Малая Тумна | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 149 | 4604407111 | д Малая Тумна | Отсутствует | 33-9-14 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604407111 | д Малая Тумна | 4604407111 | д Малая Тумна | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 150 | 4604406101 | д Красная | ул. 40 лет победы | 33-9-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604406101 | д Красная | 4604406101 | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 84,00 %
| 151 | 4604407111 | д Малая Тумна | ул. Карла Маркса2 "а" | 33-9-23 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604407111 | д Малая Тумна | 4604407111 | д Малая Тумна | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 152 | 4604406101 | д Красная | ул. Советская6 "а" | 33-9-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604406101 | д Красная | 4604406101 | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 153 | 4604406101 | д Красная | ул. Красненская1 "а" | 33-9-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604406101 | д Красная | 4604406101 | д Красная | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 154 | 4604151051 | пгт Балахта | Отсутствует | 33-9-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 155 | 4604407101 | с Огур | ул. Центральная20 "а" | 33-9-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 156 | 4604413101 | п Приморск | ул. Лесная1 "в" | 38-1-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 320,00 | 4604413101 | п Приморск | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 157 | 4604407101 | с Огур | переулок Сухая | 38-1-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 158 | 4604407101 | с Огур | ул. Тольяти5 "а" | 38-2-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 159 | 4604407101 | с Огур | ул. Солнечная1 "б" | 38-2-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 160 | 4604407101 | с Огур | ул. Дружбы20 "а" | 38-3-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 320,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 161 | 4604407101 | с Огур | ул. Дружбы20 "б" | 38-3-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 162 | 4604407101 | с Огур | ул. Дружбы20 "в" | 38-3-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 163 | 4604407101 | с Огур | ул. Дружбы38 "а" | 38-3-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 164 | 4604407101 | с Огур | ул. Животноводов1 "а" | 38-3-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 165 | 4604407116 | п Щетинкина | ул. Борисевича1 "а" | 38-4-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604407116 | п Щетинкина | 4604407116 | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 166 | 4604407116 | п Щетинкина | ул. Телевизорная1 "а" | 38-4-10 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604407116 | п Щетинкина | 4604407116 | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 167 | 4604407116 | п Щетинкина | Отсутствует | 38-4-12 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604407116 | п Щетинкина | 4604407116 | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 168 | 4604407116 | п Щетинкина | ул. Школьная1 "а" | 38-4-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604407116 | п Щетинкина | 4604407116 | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 169 | 4604407116 | п Щетинкина | переулок Сухой | 38-4-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604407116 | п Щетинкина | 4604407116 | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 170 | 4604407101 | с Огур | Отсутствует | 38-4-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 330,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 171 | 4604407116 | п Щетинкина | ул. Школьная2 "а" | 38-4-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604407116 | п Щетинкина | 4604407116 | п Щетинкина | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 172 | 4604407101 | с Огур | Отсутствует | 38-4-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 40,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 173 | 4604407101 | с Огур | Отсутствует | 38-5-11 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 174 | 4604407106 | д Красный Ключ | ул. Центральная36 "а" | 38-5-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604407106 | д Красный Ключ | 4604407106 | д Красный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 175 | 4604407106 | д Красный Ключ | ул. Кузнечная4 "а" | 38-5-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604407106 | д Красный Ключ | 4604407106 | д Красный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 176 | 4604407101 | с Огур | переулокКумырка | 38-5-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604407101 | с Огур | 4604407101 | с Огур | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 177 | 4604407106 | д Красный Ключ | Отсутствует | 38-5-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604407106 | д Красный Ключ | 4604407106 | д Красный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 178 | 4604407106 | д Красный Ключ | Отсутствует | 38-5-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604407106 | д Красный Ключ | 4604407106 | д Красный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 179 | 4604407106 | д Красный Ключ | Отсутствует | 38-5-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604407106 | д Красный Ключ | 4604407106 | д Красный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 64,00 %
| 180 | 4604151111 | д Огоньки | ул. Ленина1 "а" | 38-8-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151111 | д Огоньки | 4604151111 | д Огоньки | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 181 | 4604405101 | с Кожаны | проезд Санаторий Красноярское загорье39 "а" | 42-10-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 182 | 4604405101 | с Кожаны | проезд Санаторий Красноярское загорье32 "а" | 42-10-10 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 64,00 %
| 183 | 4604405101 | с Кожаны | Отсутствует | 42-10-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 184 | 4604405101 | с Кожаны | Отсутствует | 42-10-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 185 | 4604405101 | с Кожаны | проезд Санаторий Красноярское загорье13 "а" | 42-10-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 186 | 4604405101 | с Кожаны | проезд Санаторий Красноярское загорье15 "а" | 42-10-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 187 | 4604405101 | с Кожаны | Отсутствует | 42-10-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 188 | 4604405101 | с Кожаны | проезд Санаторий Красноярское загорье39 "б" | 42-10-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 189 | 4604405101 | с Кожаны | Отсутствует | 42-10-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 190 | 4604405101 | с Кожаны | ул. Мира10 "а" | 42-5-13 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80,00 %
| 191 | 4604405101 | с Кожаны | Отсутствует | 42-5-29 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 180,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 192 | 4604405101 | с Кожаны | ул. Заречная32 | 42-5-32 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604405101 | с Кожаны | 4604405101 | с Кожаны | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 88,00 %
| 193 | 4604419111 | д Крюково | ул. Школьная1 "а" | 42-5-33 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604419111 | д Крюково | 4604419111 | д Крюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 194 | 4604419111 | д Крюково | ул. Заречная4 "а" | 42-5-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604419111 | д Крюково | 4604419111 | д Крюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 195 | 4604419111 | д Крюково | ул. Крюково1 "а" | 42-5-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604419111 | д Крюково | 4604419111 | д Крюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 196 | 4604403106 | д Балдаштык | ул. Молодежная1 "а" | 42-7-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604403106 | д Балдаштык | 4604403106 | д Балдаштык | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 197 | 4604403106 | д Балдаштык | ул. Пролетарская6 | 42-7-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604403106 | д Балдаштык | 4604403106 | д Балдаштык | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80,00 %
| 198 | 4604404101 | с Еловка | ул. Заречная3 | 42-9-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604404101 | с Еловка | 4604404101 | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 88,00 %
| 199 | 4604404101 | с Еловка | ул. Школьная1 "а" | 69-1-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604404101 | с Еловка | 4604404101 | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 200 | 4604404101 | с Еловка | ул. Школьная12 "а" | 69-1-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604404101 | с Еловка | 4604404101 | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 201 | 4604404101 | с Еловка | ул. Молодежная1 "а" | 69-1-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604404101 | с Еловка | 4604404101 | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 202 | 4604404101 | с Еловка | ул. Ленина | 69-1-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604404101 | с Еловка | 4604404101 | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80,00 %
| 203 | 4604404101 | с Еловка | ул. Степная1 "а" | 69-1-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604404101 | с Еловка | 4604404101 | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 204 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | ул. Мира20 "а" | 69-2-10 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | 4604404106 | д Гладкий Мыс | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 205 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | ул. Мира | 69-2-11 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | 4604404106 | д Гладкий Мыс | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80,00 %
| 206 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | ул. Мира1 "б" | 69-2-27 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | 4604404106 | д Гладкий Мыс | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 207 | 4604404101 | с Еловка | Отсутствует | 69-3-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604404101 | с Еловка | 4604404101 | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 208 | 4604404101 | с Еловка | ул. Лесная | 69-5-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604404101 | с Еловка | 4604404101 | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 209 | 4604404101 | с Еловка | ул. Ленина | 69-5-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604404101 | с Еловка | 4604404101 | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80,00 %
| 210 | 4604404111 | д Трясучая | ул. Лесная11 "б" | 69-5-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604404111 | д Трясучая | 4604404111 | д Трясучая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 211 | 4604404111 | д Трясучая | ул. Лесная11 "а" | 69-5-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604404111 | д Трясучая | 4604404111 | д Трясучая | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 212 | 4604404101 | с Еловка | Отсутствует | 69-6-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604404101 | с Еловка | 4604404101 | с Еловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 213 | 4604404116 | п Чистые Пруды | ул. Солнечная6 "а" | 69-6-12 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604404116 | п Чистые Пруды | 4604404116 | п Чистые Пруды | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 84,00 %
| 214 | 4604404116 | п Чистые Пруды | ул. Школьная15 "а" | 69-6-13 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604404116 | п Чистые Пруды | 4604404116 | п Чистые Пруды | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 215 | 4604404116 | п Чистые Пруды | ул. Школьная1 "а" | 69-6-26 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604404116 | п Чистые Пруды | 4604404116 | п Чистые Пруды | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 216 | 4604404116 | п Чистые Пруды | ул. Школьная | 69-6-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604404116 | п Чистые Пруды | 4604404116 | п Чистые Пруды | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 217 | 4604402101 | с Большие Сыры | ул. Набережная | 69-8-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | 4604402101 | с Большие Сыры | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 218 | 4604416116 | д Тойлук | ул. Братьев Метелкиных11 "а" | 87-1-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604416116 | д Тойлук | 4604416116 | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 219 | 4604410111 | д Новотроицк | ул. Новотроицкая68 "а" | 87-1-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604410111 | д Новотроицк | 4604410111 | д Новотроицк | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 220 | 4604410111 | д Новотроицк | ул. Новотроицкая35 "а" | 87-1-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604410111 | д Новотроицк | 4604410111 | д Новотроицк | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 221 | 4604410101 | с Петропавловка | ул. Лесная9 "а" | 87-1-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604410101 | с Петропавловка | 4604410101 | с Петропавловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 222 | 4604410101 | с Петропавловка | ул. Заречная23 "а" | 87-2-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604410101 | с Петропавловка | 4604410101 | с Петропавловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 223 | 4604410101 | с Петропавловка | ул. Больничьная2 "а" | 87-2-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604410101 | с Петропавловка | 4604410101 | с Петропавловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 224 | 4604410101 | с Петропавловка | ул. Лесная2 "а" | 87-2-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604410101 | с Петропавловка | 4604410101 | с Петропавловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 225 | 4604410101 | с Петропавловка | ул. Больничьная15 "а" | 87-3-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604410101 | с Петропавловка | 4604410101 | с Петропавловка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 226 | 4604403101 | с Грузенка | ул. Дроздовка5 "б" | 90-1-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604403101 | с Грузенка | 4604403101 | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 227 | 4604403101 | с Грузенка | ул. Дроздовка5 "в" | 90-1-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604403101 | с Грузенка | 4604403101 | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 228 | 4604403101 | с Грузенка | ул. Дроздовка | 90-1-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604403101 | с Грузенка | 4604403101 | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 229 | 4604403101 | с Грузенка | ул. Солнечная2 "б" | 90-3-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604403101 | с Грузенка | 4604403101 | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 230 | 4604403101 | с Грузенка | ул. Советская4 "б" | 90-5-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604403101 | с Грузенка | 4604403101 | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 231 | 4604403101 | с Грузенка | ул. Молодежная7 "а" | 90-5-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604403101 | с Грузенка | 4604403101 | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 232 | 4604403101 | с Грузенка | ул. Советская12 "а" | 90-5-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604403101 | с Грузенка | 4604403101 | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 233 | 4604403101 | с Грузенка | ул. Московская1 "а" | 90-6-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604403101 | с Грузенка | 4604403101 | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 234 | 4604403101 | с Грузенка | ул. Солнечная2 "б" | 90-6-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604403101 | с Грузенка | 4604403101 | с Грузенка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 235 | 4604416111 | с Курбатово | ул. Таежная26 "а" | 91-1-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604416111 | с Курбатово | 4604416111 | с Курбатово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 236 | 4604416111 | с Курбатово | ул. Школьная6 "а" | 91-1-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604416111 | с Курбатово | 4604416111 | с Курбатово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 237 | 4604416111 | с Курбатово | ул. Центральная1 "а" | 91-1-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604416111 | с Курбатово | 4604416111 | с Курбатово | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 238 | 4604416106 | д Кизылка | ул. Таежная26 "а" | 91-1-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604416106 | д Кизылка | 4604416106 | д Кизылка | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 239 | 4604416101 | с Ровное | ул. Школьная4 "а" | 91-1-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 320,00 | 4604416101 | с Ровное | 4604416101 | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 240 | 4604416101 | с Ровное | ул. Советская1 | 91-1-9 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604416101 | с Ровное | 4604416101 | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 241 | 4604416101 | с Ровное | ул. Мира9 | 91-3-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604416101 | с Ровное | 4604416101 | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 242 | 4604416101 | с Ровное | ул. Почтовая30 | 91-3-11 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604416101 | с Ровное | 4604416101 | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 243 | 4604416101 | с Ровное | ул. Северная22 | 91-3-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604416101 | с Ровное | 4604416101 | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80,00 %
| 244 | 4604416101 | с Ровное | ул. Почтовая2 "б" | 91-3-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604416101 | с Ровное | 4604416101 | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 245 | 4604416101 | с Ровное | ул. Солнечная11 | 91-3-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604416101 | с Ровное | 4604416101 | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 246 | 4604416101 | с Ровное | ул. Северная23 "а" | 91-5-10 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604416101 | с Ровное | 4604416101 | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 247 | 4604416101 | с Ровное | ул. Северная23 "б" | 91-5-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604416101 | с Ровное | 4604416101 | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 248 | 4604416121 | д Холодный Ключ | ул. Лесная8 "а" | 91-6-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604416121 | д Холодный Ключ | 4604416121 | д Холодный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 249 | 4604416121 | д Холодный Ключ | Отсутствует | 91-6-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604416121 | д Холодный Ключ | 4604416121 | д Холодный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 250 | 4604416101 | с Ровное | ул. Молодежная4 "а" | 91-6-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 630,00 | 4604416101 | с Ровное | 4604416101 | с Ровное | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 251 | 4604416116 | д Тойлук | Отсутствует | 91-6-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604416116 | д Тойлук | 4604416116 | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 252 | 4604416121 | д Холодный Ключ | Отсутствует | 91-6-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 40,00 | 4604416121 | д Холодный Ключ | 4604416121 | д Холодный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 253 | 4604416121 | д Холодный Ключ | ул. Школьная13 "а" | 91-6-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604416121 | д Холодный Ключ | 4604416116 | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 254 | 4604416116 | д Тойлук | ул. Заречная19 | 91-8-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604416116 | д Тойлук | 4604416116 | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 255 | 4604416116 | д Тойлук | ул. Клубная15 "а" | 91-8-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604416116 | д Тойлук | 4604416116 | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 256 | 4604416116 | д Тойлук | ул. Клубная15 | 91-8-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604416116 | д Тойлук | 4604416116 | д Тойлук | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 257 | 4604416116 | д Тойлук | ул. Клубная | 91-8-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604416116 | д Тойлук | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 258 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Космонавтов1 "а" | 92-1-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 80,00 %
| 259 | 4604425101 | п Чистое Поле | Отсутствует | 92-1-11 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | 4604425121 | д Якушево | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 260 | 4604425121 | д Якушево | Отсутствует | 92-1-12 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604425121 | д Якушево | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 261 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Горького | 92-1-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | 4604425121 | д Якушево | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 262 | 4604425121 | д Якушево | Отсутствует | 92-1-24 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604425121 | д Якушево | 4604416121 | д Холодный Ключ | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 263 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Школьная1 "а" | 92-1-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 264 | 4604425111 | д Ильтюково | ул. Космонавтов22 "а" | 92-1-5 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604425111 | д Ильтюково | 4604425111 | д Ильтюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 265 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Ленина17 | 92-2-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 266 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Ленина17 "а" | 92-2-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 267 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Зеленая1 "а" | 92-2-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 320,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 268 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Космонавтов11 "а" | 92-2-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 10,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 269 | 4604419101 | с Тюльково | Отсутствует | 92-3-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604419101 | с Тюльково | 4604419101 | с Тюльково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 270 | 4604425106 | п Вольный | ул. Рабочая14 "а" | 92-4-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604425106 | п Вольный | 4604425106 | п Вольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 271 | 4604425106 | п Вольный | Отсутствует | 92-4-15 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604425106 | п Вольный | 4604425106 | п Вольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 272 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Мира21 "а" | 92-4-17 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 273 | 4604425106 | п Вольный | ул. Зеленая18 "а" | 92-4-18 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604425106 | п Вольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 274 | 4604425106 | п Вольный | ул. Рабочая14 "б" | 92-4-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604425106 | п Вольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 275 | 4604410106 | п Могучий | Отсутствует | 92-4-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604410106 | п Могучий | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 88,00 %
| 276 | 4604425106 | п Вольный | Отсутствует | 92-4-7 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 25,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604425106 | п Вольный | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 88,00 %
| 277 | 4604410106 | п Могучий | ул. Молодежная1 "а" | 92-4-8 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604410106 | п Могучий | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 278 | 4604425121 | д Якушево | ул. Чулымская9 "а" | 92-5-10 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604425121 | д Якушево | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 279 | 4604425111 | д Ильтюково | ул. Космонавтов22 "а" | 92-5-14 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604425111 | д Ильтюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 280 | 4604425111 | д Ильтюково | Отсутствует | 92-5-28 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604425111 | д Ильтюково | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 68,00 %
| 281 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Молодежная1 "б" | 92-6-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 282 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Молодежная1 "а" | 92-6-2 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 283 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Старая8 "а" | 92-6-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 284 | 4604425101 | п Чистое Поле | ул. Советская1 "а" | 92-6-6 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604425101 | п Чистое Поле | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 285 | 4604413101 | п Приморск | ул. Мира1 | 32-3-17 | ТМГ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | unknown-towns.oktmo |  | 4604413101 | п Приморск | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 4,00 %
| 287 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. 60 лет октября | 33-3-35 | ТМГ | 10,00 | 0,4 | 400,00 | 4604151 | Поселок городского типа Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 4,00 %
| 288 | 4604000 | Балахтинский муниципальный район | Отсутствует | 32-4-30 | ТМГ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604000 | Балахтинский муниципальный район | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 4,00 %
| 289 | 4604413106 | с Даурское | Отсутствует | 32-4-27 | ТМГ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604413106 | с Даурское | 4604413106 | с Даурское | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 8,00 %
| 290 | 4604000 | Балахтинский муниципальный район | Отсутствует | 32-4-29 | ТМГ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604000 | Балахтинский муниципальный район | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 8,00 %
| 291 | 4604419106 | д Ключи | Отсутствует |  | ТМ | 10,00 | 0.4 | 250,00 | 4604419106 | д Ключи | 4604419106 | д Ключи | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 70,00 %
| 292 | 4604410106 | п Могучий | ул. Молодежная1 "б" | 92-4-13 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604410106 | п Могучий | 4604410106 | п Могучий | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
| 293 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Щорса | 33-2-19 | ТМГ | 10,00 | 0,4 | 160,00 | 4604151 | Поселок городского типа Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 4,00 %
| 294 | 4604419106 | д Ключи | Отсутствует | 102-9-1 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604419106 | д Ключи | 4604419106 | д Ключи | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 70,00 %
| 295 | 4604419106 | д Ключи | Отсутствует | 102-9-3 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 63,00 | 4604419106 | д Ключи | 4604419106 | д Ключи | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 70,00 %
| 296 | 4604419106 | д Ключи | Отсутствует | 102-9-4 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 100,00 | 4604419106 | д Ключи | 4604419106 | д Ключи | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 70,00 %
| 1444 | 4604151051 | пгт Балахта | ул. Белова31 "а" | 33-7-13 | ТМ | 10,00 | 0,4 | 250,00 | 4604151051 | пгт Балахта | 4604151051 | пгт Балахта | Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго". | 87,00 %
Глава района
Старцев Леонид Иванович
Инсполнитель