## Лист1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
Балахтинский муниципальный район
x | № | Местонахождение лпоры |  |  | №, Наименование линии | напряжение (кВ) | Длина линии (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии | срок службы (лет) | Электроснабжаемые населенные пункты |  | Собственник | Степень износа (%)
|  | код ОКТМО | населенный пункт | адрес расположения опоры | [7 empty] | Код ОКТМО | наименование
| 1 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | С-775 | 110,00 | 52,66 | железобетон, метал | 0,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 58,00 %
| 2 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | С-78 | 110,00 | 52,66 | железобетон, металл | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 58,00 %
| 3 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | С-781782 | 110,00 | 35,58 | железобетон, металл | 0,00 | Удовлетворительное | 26,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 58,00 %
| 4 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | Т-35 | 35,00 | 16,43 | железобетон, металл | 0,00 | Удовлетворительное | 16,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 55,00 %
| 5 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | Т-36 | 35,00 | 13,83 | железобетон, металл | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 58,00 %
| 6 | 4604403101 | с Грузенка | с. Грузенка | Т-7 | 35,00 | 11,40 | железобетон, металл | 0,00 | Удовлетворительное | 20,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 58,00 %
| 7 | 4604403101 | с Грузенка | с. Грузенка | Т-6 | 35,00 | 20,70 | железобетон, металл | 0,00 | Удовлетворительное | 21,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 55,00 %
| 8 | 4604422101 | п Черемушки | п. Черёмушки | Т-14 | 35,00 | 58,70 | железобетон, металл | 0,00 | Удовлетворительное | 26,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 55,00 %
| 9 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | Т-11 | 35,00 | 24,14 | железобетон, металл | 0,00 | Удовлетворительное | 27,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 55,00 %
| 10 | 4604425101 | п Чистое Поле | с. Чистое поле | Т-34 | 35,00 | 19,28 | железобетон, металл | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 55,00 %
| 11 | 4604410101 | с Петропавловка | д. Петропавловка | Т-37/38 | 35,00 | 4,98 | железобетон, металл | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 55,00 %
| 12 | 4604410101 | с Петропавловка | д. Петропавловка | Т-46 | 35,00 | 7,82 | железобетон, металл | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 54,00 %
| 13 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | Ф-33-2 | 10,00 | 0,10 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 52,00 %
| 14 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | Ф-33-7 | 10,00 | 0,10 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 52,00 %
| 15 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | Ф-33-3 | 10,00 | 21,39 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 16 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | Ф-33-10 | 10,00 | 9,21 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 14,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 45,00 %
| 17 | 4604405101 | с Кожаны | д. Кожаны | Ф-42-9 | 10,00 | 2,50 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 22,00 | 4604405101 | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 18 | 4604405101 | с Кожаны | д. Кожаны | Ф-42-10 | 10,00 | 1,90 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 21,00 | 4604416111 | с Курбатово | ОАО "МРСК Сибири" | 75,00 %
| 19 | 4604416101 | с Ровное | с. Ровное | Ф-91-8 | 10,00 | 8,70 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604403101 | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 20 | 4604403101 | с Грузенка | с. Грузенка | Ф-90-5 | 10,00 | 2,00 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 22,00 | 4604403101 | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 21 | 4604410101 | с Петропавловка | д. Петропавловка | Ф-87-2 | 10,00 | 13,20 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 23,00 | 4604410101 | с Петропавловка | ОАО "МРСК Сибири" | 80,00 %
| 22 | 4604405101 | с Кожаны | д. Кожаны | Ф-42-7 | 10,00 | 15,10 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 22,00 | 4604405101 | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 23 | 4604410101 | с Петропавловка | д. Петропавловка | Ф-87-1 | 10,00 | 21,88 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 25,00 | 4604410101 | с Петропавловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 24 | 4604403101 | с Грузенка | с. Грузенка | Ф-90-2 | 10,00 | 0,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 20,00 | 4604403101 | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 25 | 4604403101 | с Грузенка | с. Грузенка | Ф-90-4 | 10,00 | 19,30 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 20,00 | 4604403101 | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 26 | 4604403101 | с Грузенка | с. Грузенка | Ф-90-3 | 10,00 | 11,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 22,00 | 4604403101 | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 75,00 %
| 27 | 4604403101 | с Грузенка | с. Грузенка | Ф-90-1 | 10,00 | 3,40 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 20,00 | 4604403101 | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 28 | 4604403101 | с Грузенка | с. Грузенка | Ф-90-6 | 10,00 | 2,42 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4604403101 | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 29 | 4604413101 | п Приморск | п. Приморск | Ф-32-3 | 10,00 | 6,35 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 24,00 | 4604413101 | п Приморск | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 30 | 4604413101 | п Приморск | п. Приморск | Ф-32-2 | 10,00 | 8,30 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 27,00 | 4604413101 | п Приморск | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 31 | 4604407101 | с Огур | с. Огур | Ф-38-1 | 10,00 | 12,90 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604407101 | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 75,00 %
| 32 | 4604407101 | с Огур | с. Огур | Ф-38-2 | 10,00 | 1,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4604407101 | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 33 | 4604407101 | с Огур | с. Огур | Ф-38-3 | 10,00 | 5,10 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604407101 | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 34 | 4604407101 | с Огур | с. Огур | Ф-38-4 | 10,00 | 28,49 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 13,00 | 4604407101 | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 35 | 4604413101 | п Приморск | п. Приморск | Ф-32-4 | 10,00 | 20,36 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 12,00 | 4604413101 | п Приморск | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 36 | 4604422101 | п Черемушки | п. Черемушки | Ф-104-2 | 10,00 | 3,96 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604422101 | п Черемушки | ОАО "МРСК Сибири" | 75,00 %
| 37 | 4604422101 | п Черемушки | п. Черемушки | Ф-104-1 | 10,00 | 3,00 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 34,00 | 4604422101 | п Черемушки | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 38 | 4604422106 | д Березовая | д. Березовая | Ф-100-1 | 10,00 | 1,86 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4604422106 | д Березовая | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 39 | 4604407101 | с Огур | с. Огур | Ф-38-8 | 10,00 | 16,40 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 19,00 | 4604407101 | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 75,00 %
| 40 | 4604413101 | п Приморск | п. Приморск | Ф-32-6 | 10,00 | 25,91 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 24,00 | 4604413101 | п Приморск | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 41 | 4604407101 | с Огур | с. Огур | Ф-38-5 | 10,00 | 16,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604407101 | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 42 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | Ф-33-12 | 10,00 | 69,24 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 31,00 | 4604413101 | п Приморск | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 43 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | Ф-33-14 | 10,00 | 19,35 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 44 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | Ф-33-7 | 10,00 | 16,24 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 85,00 %
| 45 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | Ф-33-6 | 10,00 | 2,00 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 46 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | Ф-69-2 | 10,00 | 16,86 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 14,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 47 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | Ф-69-5 | 10,00 | 0,70 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 29,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 48 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | Ф-33-9 | 10,00 | 32,01 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 24,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 49 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | Ф-69-1 | 10,00 | 5,02 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 50 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | Ф-33-11 | 10,00 | 34,56 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 24,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 75,00 %
| 51 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | Ф-69-8 | 10,00 | 13,43 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 25,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 52 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | Ф-69-6 | 10,00 | 12,58 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 20,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 53 | 4604416101 | с Ровное | с. Ровное | Ф-91-1 | 10,00 | 18,50 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604416101 | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 54 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | Ф-102-6 | 10,00 | 12,97 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 33,00 | 4604419101 | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 55 | 4604425101 | п Чистое Поле | п.Чистое Поле | Ф-92-3 (электроснабжение Белый Яр) | 10,00 | 15,90 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | ОАО "МРСК Сибири" | 80,00 %
| 56 | 4604425101 | п Чистое Поле | п.Чистое Поле | Ф-92-1 (электроснабжение Белый Яр) | 10,00 | 31,30 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | ОАО "МРСК Сибири" | 80,00 %
| 57 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | Ф-102-6 | 10,00 | 12,97 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 33,00 | 4604419101 | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 76,00 %
| 58 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | Ф-102-1 | 10,00 | 27,90 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4604419101 | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 59 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | Ф-102-3 | 10,00 | 6,70 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 31,00 | 4604419101 | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 60 | 4604416101 | с Ровное | с. Ровное | Ф-91-3 | 10,00 | 5,10 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 27,00 | 4604416101 | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 61 | 4604416101 | с Ровное | с. Ровное | Ф-92-4 (электроснабжение Белый Яр) | 10,00 | 66,26 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4604416101 | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 62 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | Ф-102-2 | 10,00 | 7,60 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 28,00 | 4604419101 | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 63 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | Ф-102-7 | 10,00 | 7,98 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 26,00 | 4622411106 | д Ключи | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 64 | 4604425101 | п Чистое Поле | п.Чистое Поле | Ф-92-1 | 10,00 | 0,90 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604425121 | д Якушево | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 65 | 4604425101 | п Чистое Поле | п.Чистое Поле | Ф-92-6 (электроснабжение Белый Яр) | 10,00 | 2,90 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 26,00 | .oktmo |  | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 66 | 4604425101 | п Чистое Поле | п.Чистое Поле | Ф-92-5 (электроснабжение Белый Яр) | 10,00 | 23,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 22,00 | .oktmo |  | ОАО "МРСК Сибири" | 88,00 %
| 67 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | Ф-102-9 | 10,00 | 7,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 33,00 | 4604419101 | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 68 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | Ф-102-1 | 10,00 | 27,90 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4604419101 | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 69 | 4604425101 | п Чистое Поле | п.Чистое Поле | Ф-92-2 (электроснабжение Белый Яр) | 10,00 | 2,63 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | .oktmo |  | ОАО "МРСК Сибири" | 88,00 %
| 70 | 4604416101 | с Ровное | с. Ровное | Ф-91-5 | 10,00 | 2,70 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 23,00 | 4604416101 | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 71 | 4604416101 | с Ровное | с. Ровное | Ф-91-6 | 10,00 | 10,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 25,00 | 4604416101 | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 72 | 4604403101 | с Грузенка | с. Грузенка | Ф-90-9 | 10,00 | 1,60 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 20,00 | 4604403101 | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 73 | 4604405101 | с Кожаны | д. Кожаны | Ф-42-5 | 10,00 | 7,70 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4604405101 | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 74 | 4604410101 | с Петропавловка | д. Петропавловка | Ф-87-3 | 10,00 | 1,26 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 39,00 | 4604410101 | с Петропавловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 75 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | 33-16-1 0,4 | 0,40 | 0,48 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 39,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 76 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | 33-6-1 0,4 | 0,40 | 1,60 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4604407111 | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 77 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | 33-7-1 0,4 | 0,40 | 3,00 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4604407111 | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 88,00 %
| 78 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | 33-7-2 0,4 | 0,40 | 0,28 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 79 | 4604407111 | д Малая Тумна | д. Малая Тумна | 33-9-1 0,4 | 0,40 | 2,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 26,00 | 4604407111 | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 80 | 4604406101 | д Красная | д. Красная | 33-9-2 0,4 | 0,40 | 3,50 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604406101 | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 81 | 4604406101 | д Красная | д. Красная | 33-9-3 0,4 | 0,40 | 2,28 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604406101 | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 82 | 4604406101 | д Красная | д. Красная | 33-9-4 0,4 | 0,40 | 1,96 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604406101 | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 83 | 4604406101 | д Красная | д. Красная | 33-9-5 0,4 | 0,40 | 2,93 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | 4604406101 | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 84 | 4604151106 | д Марьясово | д. Марьясово | 33-12-6 0,4 | 0,40 | 0,24 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604406101 | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 85 | 4604406106 | д Безъязыково | д. Безъязыково | 33-12-7 0,4 | 0,40 | 2,24 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4604406106 | д Безъязыково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 86 | 4604413116 | д Ямская | д. Ямская | 33-12-9 0,4 | 0,40 | 0,50 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | 4604413116 | д Ямская | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 87 | 4604413116 | д Ямская | д. Ямская | 33-12-10 0,4 | 0,40 | 2,04 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4604413116 | д Ямская | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 88 | 4604406101 | д Красная | д. Красная | 33-9-12 0,4 | 0,40 | 0,73 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | 4604407111 | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 89 | 4604406101 | д Красная | д. Красная | 33-9-15 0,4 | 0,40 | 0,36 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 41,00 | 4604406101 | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 80,00 %
| 90 | 4604406101 | д Красная | д. Красная | 33-12-16 0,4 | 0,40 | 0,56 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | 4604406106 | д Безъязыково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 91 | 4604406106 | д Безъязыково | д. Безъязыково | 33-12-17 0,4 | 0,40 | 5,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4604406101 | д Красная | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 92 | 4604406101 | д Красная | д. Красная | 33-12-12 0,4 | 0,40 | 1,13 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 24,00 | 4604407111 | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 93 | 4604407111 | д Малая Тумна | д. Малая Тумна | 33-9-23 0,4 | 0,40 | 3,29 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 26,00 | 4604407111 | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 94 | 4604402101 | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 33-14-20 0,4 | 0,40 | 3,74 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 29,00 | 4604407111 | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 95 | 4604402101 | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 33-11-7 0,4 | 0,40 | 0,60 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | 4604402106 | д Виленка | ОАО "МРСК Сибири" | 80,00 %
| 96 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | 33-7-18 0,4 | 0,40 | 0,40 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 97 | 4604402101 | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 33-11-2 0,4 | 0,40 | 0,50 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 98 | 4604402101 | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 33-11-14 0,4 | 0,40 | 0,28 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4604151106 | д Марьясово | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 99 | 4604151106 | д Марьясово | д. Марьясово | 33-12-5 0,4 | 0,40 | 3,50 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 26,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | ОАО "МРСК Сибири" | 88,00 %
| 100 | 4604402101 | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 33-14-2 0,4 | 0,40 | 1,90 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 101 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | 69-1-1 0,4 | 0,40 | 2,71 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 102 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | 69-1-2 0,4 | 0,40 | 2,40 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 103 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | 69-1-3 0,4 | 0,40 | 0,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 40,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 104 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | 69-1-4 0,4 | 0,40 | 2,10 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 80,00 %
| 105 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | 69-1-5 0,4 | 0,40 | 2,00 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 106 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | 69-1-6 0,4 | 0,40 | 2,30 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 107 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | 69-6-2 0,4 | 0,40 | 1,54 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 108 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | 69-5-7 0,4 | 0,40 | 0,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 31,00 | 4604404111 | д Трясучая | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 109 | 4604404116 | п Чистые Пруды | п. Чистые пруды | 69-6-26 0,4 | 0,40 | 0,20 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 29,00 | 4604404116 | п Чистые Пруды | ОАО "МРСК Сибири" | 76,00 %
| 110 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | д. Гладкий Мыс | 69-2-11 0,4 | 0,40 | 0,56 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 111 | 4604404116 | п Чистые Пруды | п. Чистые пруды | 69-6-12 0,4 | 0,40 | 2,70 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604404116 | п Чистые Пруды | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 112 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | д. Гладкий Мыс | 69-2-27 0,4 | 0,40 | 0,88 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 29,00 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 113 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | 102-1-32 0,4 | 0,40 | 0,03 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 76,00 %
| 114 | 4604402111 | д Малые Сыры | д. Малые Сыры | 33-14-18 0,4 | 0,40 | 1,76 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 115 | 4604151116 | д Таловая | д. Таловая | 33-12-3 0,4 | 0,40 | 2,40 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 25,00 | 4604151116 | д Таловая | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 116 | 4604151106 | д Марьясово | д. Марьясово | 33-12-4 0,4 | 0,40 | 1,10 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 25,00 | 4604151106 | д Марьясово | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 117 | 4604407111 | д Малая Тумна | д. Малая Тумна | 33-9-14 0,4 | 0,40 | 1,52 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4604407111 | д Малая Тумна | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 118 | 4604151116 | д Таловая | д. Таловая | 33-12-1 0,4 | 0,40 | 1,53 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 25,00 | 4604151116 | д Таловая | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 119 | 4604404111 | д Трясучая | д. Трясучая | 69-5-6 0,4 | 0,40 | 4,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 18,00 | 4604404111 | д Трясучая | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 120 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | д. Гладкий Мыс | 69-2-10 | 0,40 | 3,00 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604404106 | д Гладкий Мыс | ОАО "МРСК Сибири" | 76,00 %
| 121 | 4604402101 | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 33-14-9 0,4 | 0,40 | 0,72 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | 4604402101 | с Большие Сыры | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 122 | 4604151116 | д Таловая | д. Таловая | 33-12-2 0,4 | 0,40 | 2,30 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 25,00 | 4604151116 | д Таловая | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 123 | 4604404101 | с Еловка | с. Еловка | 69-6-1 0,4 | 0,40 | 0,30 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 23,00 | 4604404101 | с Еловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 124 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | 33-7-11 0,4 | 0,40 | 2,30 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 125 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | 33-7-12 0,4 | 0,40 | 2,40 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 34,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 126 | 4604402101 | с Большие Сыры | с. Большие Сыры | 33-14-12 0,4 | 0,40 | 2,40 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 127 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | 33-7-7 0,4 | 0,40 | 0,08 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | 4604151051 | пгт Балахта | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 128 | 4604403101 | с Грузенка | с. Грузенка | 90-1-5 0,4 | 0,40 | 2,76 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 41,00 | 4604403101 | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 129 | 4604410101 | с Петропавловка | д. Петропавловка | 87-2-1 0,4 | 0,40 | 4,40 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4604410101 | с Петропавловка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 130 | 4604410101 | с Петропавловка | д. Петропавловка | 87-2-3 0,4 | 0,40 | 2,10 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4604410116 | д Тукай | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 131 | 4604416116 | д Тойлук | д. Тойлук | 87-1-1 0,4 | 0,40 | 2,92 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4604410116 | д Тукай | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 132 | 4604416111 | с Курбатово | д. Курбатово | 91-1-1 0,4 | 0,40 | 0,56 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604416111 | с Курбатово | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 133 | 4604416106 | д Кизылка | д. Кизылка | 91-1-6 0,4 | 0,40 | 2,16 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604416106 | д Кизылка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 134 | 4604416101 | с Ровное | с. Ровное | 91-3-1 0,4 | 0,40 | 4,20 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604416101 | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 135 | 4604416101 | с Ровное | с. Ровное | 91-3-2 0,4 | 0,40 | 1,92 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604416101 | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 136 | 4604416101 | с Ровное | с. Ровное | 91-5-10 0,4 | 0,40 | 1,04 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 35,00 | 4604416101 | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 137 | 4604416121 | д Холодный Ключ | д. Холодный Ключ | 91-6-1 0,4 | 0,40 | 0,70 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | 4604419101 | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 138 | 4604416121 | д Холодный Ключ | д. Холодный Ключ | 91-6-7 0,4 | 0,40 | 0,12 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 41,00 | 4604403111 | д Кызыкчуль | ОАО "МРСК Сибири" | 78,00 %
| 139 | 4604416116 | д Тойлук | д. Тойлук | 91-8-1 0,4 | 0,40 | 0,64 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604416116 | д Тойлук | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 140 | 4604419111 | д Крюково | д. Крюково | 42-5-5 0,4 | 0,40 | 0,08 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 33,00 | 4604419111 | д Крюково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 141 | 4604403101 | с Грузенка | с. Грузенка | 90-1-2 0,4 | 0,40 | 3,00 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604403101 | с Грузенка | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 142 | 4604419111 | д Крюково | д. Крюково | 42-5-13 0,4 | 0,40 | 3,12 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604419111 | д Крюково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 143 | 4604410111 | д Новотроицк | д. Новотроицк | 87-1-2 0,4 | 0,40 | 1,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 13,00 | 4604419111 | д Крюково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 144 | 4604405101 | с Кожаны | д. Кожаны | 42-5-4 0,4 | 0,40 | 2,80 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 33,00 | 4604405101 | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 145 | 4604416101 | с Ровное | с. Ровное | 91-6-4 0,4 | 0,40 | 0,12 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 24,00 | 4604416101 | с Ровное | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 146 | 4604405101 | с Кожаны | д. Кожаны | 42-10-4 0,4 | 0,40 | 0,14 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 14,00 | 4604405101 | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 147 | 4604405101 | с Кожаны | д. Кожаны | 42-10-5 0,4 | 0,40 | 0,15 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 14,00 | 4604405101 | с Кожаны | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 148 | 4604419116 | п Угольный | п. Угольный | 102-1-1 0,4 | 0,40 | 4,09 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604419116 | п Угольный | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 149 | 4604419106 | д Ключи | д. Ключи | 102-9-1 0,4 | 0,40 | 2,86 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 17,00 | 4622411106 | д Ключи | ОАО "МРСК Сибири" | 88,00 %
| 150 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | 102-6-3 0,4 | 0,40 | 2,40 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604419101 | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 151 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | 102-10-4 0,4 (электроснабжение Атаманово) | 0,40 | 2,50 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | .oktmo |  | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 152 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | 102-10-7 0,4 | 0,40 | 1,43 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4604419101 | с Тюльково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 153 | 4604425111 | д Ильтюково | д. Ильтюково | 92-1-5 0,4 | 0,40 | 2,90 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 33,00 | 4604425111 | д Ильтюково | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 154 | 4604425101 | п Чистое Поле | п. Чистое Поле | 92-1-1 0,4 | 0,40 | 1,10 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4604425101 | п Чистое Поле | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 155 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | 92-3-1 0,4 (электроснабжение Новомосино) | 0,40 | 0,47 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 40,00 | .oktmo |  | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 156 | 4604410106 | п Могучий | п. Могучий | 92-4-13 0,4 | 0,40 | 0,85 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 39,00 | 4604410106 | п Могучий | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 157 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | 102-10-5 0,4 (электроснабжение Атаманово) | 0,40 | 0,20 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | .oktmo |  | ОАО "МРСК Сибири" | 68,00 %
| 158 | 4604425121 | д Якушево | д. Якушево | 92-1-24 0,4 | 0,40 | 1,50 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 27,00 | 4604425121 | д Якушево | ОАО "МРСК Сибири" | 68,00 %
| 159 | 4604407101 | с Огур | с. Огур | 38-1-1 0,4 | 0,40 | 3,62 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604407101 | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 160 | 4604407101 | с Огур | с. Огур | 38-2-1 0,4 | 0,40 | 3,50 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | 4604407101 | с Огур | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 161 | 4604407106 | д Красный Ключ | д. Красный ключ | 38-5-2 0,4 | 0,40 | 4,08 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4604407106 | д Красный Ключ | ОАО "МРСК Сибири" | 90,00 %
| 162 | 4604151111 | д Огоньки | д. Огоньки | д. Огоньки | 0,40 | 0,15 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | .oktmo |  | с Ижульское | 90,00 %
| 163 | 4604413101 | п Приморск | п. Приморск | п. Приморск | 0,40 | 2,90 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 33,00 | .oktmo |  | п Приморск | 90,00 %
| 164 | 4604413101 | п Приморск | п. Приморск | п. Приморск | 0,40 | 1,10 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 42,00 | .oktmo |  | п Приморск | 90,00 %
| 165 | 4604413106 | с Даурское | с. Даурское | с. Даурское | 0,40 | 0,25 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | .oktmo |  | с Даурское | 90,00 %
| 166 | 4604413106 | с Даурское | с. Даурское | с. Даурское | 0,40 | 0,70 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 27,00 | .oktmo |  | с Даурское | 80,00 %
| 167 | 4604413101 | п Приморск | п. Приморск | п. Приморск | 0,40 | 0,70 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 16,00 | .oktmo |  | п Приморск | 90,00 %
| 168 | 4604413111 | с Ижульское | д. Ижуль | д. Ижуль | 0,40 | 0,47 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 40,00 | .oktmo |  | п Приморск | 90,00 %
| 169 | 4604413111 | с Ижульское | д. Ижуль | д. Ижуль | 0,40 | 0,85 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 39,00 | .oktmo |  | п Приморск | 90,00 %
| 170 | 4604413101 | п Приморск | п. Приморск | п. Приморск | 0,40 | 0,20 | Дерево, дерево на ж/б приставках | 0,00 | Удовлетворительное | 36,00 | .oktmo |  | п Приморск | 68,00 %
| 171 | 4604151051 | пгт Балахта | пгт. Балахта | пгт. Балахта | 0,40 | 0,40 | кабель | 0,00 | Удовлетворительное | 27,00 | .oktmo |  | пгт. Балахта | 68,00 %
| 172 | 4604405101 | с Кожаны | д. Кожаны | д. Кожаны | 0,40 | 0,40 | кабель | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | .oktmo |  | д. Кожаны | 90,00 %
| 173 | 4604405101 | с Кожаны | д. Кожаны | д. Кожаны | 0,40 | 0,40 | кабель | 0,00 | Удовлетворительное | 44,00 | .oktmo |  | д. Кожаны | 90,00 %
| 174 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | с. Тюльково | 0,40 | 0,40 | кабель | 0,00 | Удовлетворительное | 37,00 | .oktmo |  | с. Тюльково | 80,00 %
| 175 | 4604419101 | с Тюльково | с. Тюльково | с. Тюльково | 0,40 | 0,40 | кабель | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | .oktmo |  | с. Тюльково | 90,00 %
| 176 | 4604425101 | п Чистое Поле | п. Чистое Поле | п. Чистое Поле | 0,40 | 0,40 | кабель | 0,00 | Удовлетворительное | 43,00 | .oktmo |  | п. Чистое Поле | 90,00 %
| 177 | 4604425111 | д Ильтюково | д. Ильтюково | д. Ильтюково | 0,40 | 0,40 | кабель | 0,00 | Удовлетворительное | 35,00 | .oktmo |  | д. Ильтюково | 90,00 %
| 178 | 4604405101 | с Кожаны | д. Кожаны | д. Кожаны | 0,40 | 0,40 | кабель | 0,00 | Удовлетворительное | 35,00 | .oktmo |  | д. Кожаны | 90,00 %
Глава района
Старцев Леонид Иванович
Инсполнитель