## Лист1
Приложение 21 - Таблица 5. Сеть учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования
Балахтинский муниципальный район
|  |  |  | Населенный пункт |  |  |  |  | Характеристики фондов | [16 empty] | Обеспечение требований функционирования учреждения | [6 empty] | Состояние пожарной безопасности | [9 empty] | Состояние антитеррористической безопасности |  |  |  |  | Состояние охраны | [6 empty] | Основание использования помещения (приспособленное, аренда) | Тип (название) приспособленного здания
x | № | Наименование объекта | Тип учреждения | наименование | код ОКТМО | Численность постоянного населения (чел) | Адрес учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта | Площадь здания (кв. м) | Фактическое число пользователей | Единица измерения | Проектная мощность действующих объектов (в соответствии с проектно-сметной документацией) | Единица измерения (койки или посещений в смену) | Действующая мощность (в соответствии с СанПиН2.1.3.1375-03) | Единица измерения (койки или посещений в смену) | Материал стен | Общее состояние здания | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года (тыс. рублей) | Остаточная стоимость в ценах базового года (тыс. рублей) | Степень износа (%) | Наличие положительного заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (да/нет) | Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, гарантирующих безопасность при эксплуатации, выданного специально созданной комиссией, акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в учреждении, акта промывки опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных систем (да/нет) | Наличие паспорта безопасности учреждения, утвержденного руководителем данного учреждения (да/нет) | Укомплектованный штат работников учреждения в соответствии со штатным расписанием (да/нет) | Питание в учреждениях организовано | Наличие в учреждении локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации (да/нет) | Наличие договора о медицинском обслуживании между администрацией учреждения и учреждения здравоохранения, имеющего лицензию на оказание медицинской помощи (да/нет) | Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (да/нет) | Оборудовано системами оповещения о пожаре (да/нет) | Оборудовано системой тревожной сигнализации (да/нет) | Оборудовано системами дымоудаления (да/нет) | Оборудовано аварийным освещением зданий (да/нет) | Оборудовано пожарным водоснабжением (да/нет) | Пропитка огнезащитным составом (пропитано / требуются пропитать) | Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам (да/нет) | Наличие плана эвакуации (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами МВД России (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами ФСБ России (да/нет) | Оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да/нет) | Оборудовано телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ) (да/нет) | Оборудовано системами видеонаблюдения (да/нет) | Охраняется частным охранным предприятием (да/нет) | Охраняется вневедомственной охраной (да/нет) | Охраняется сторожем (да/нет) | Охраняется другими видам охраны (да/нет) | Не охраняется (да/нет) | Наличие пропускного режима для прохода в здание (да/нет) | Наличие ограждения по всему периметру территории учреждения (да/нет)
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Раздел 1. Муниципальные объекты: (0)
Раздел 2. Региональные объекты: (41)
| 1 | МУЗ "Балахтинской центральной районной больницы" | Центральная районная больница поликлиника | пгт Балахта | 4604151051 | 6 457 | 662340, Красноярский край, Балахтинский район, п.Балахта, ул. Советская 113 | пгт Балахта | 1 977 | 2 012 | 1 200,00 | 158 573,00 | Посещений в год | 300,00 | Посещений в смену | 300,00 | Посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 120 | 41 | 5 707,30 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 1.1 | Патологоанатомический корпус при МУЗ "Балахтинской центральной районной больницы" | [6 empty] | 1 977 | 0 | 40,00 | [6 empty] | Кирпич | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 58,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 1.2 | Хозяйственный корпус при МУЗ "Балахтинской районной больницы" | [6 empty] | 1 977 | 0 | 804,00 | [6 empty] | Кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 41 | 4 524,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 1.3 | Хлораторная при МУЗ "Балахтинской центральной районной больницы" | [6 empty] | 1 977 | 0 | 4,00 | [6 empty] | Кирпич | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 185,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 1.4 | Здание 2-х этажное СЭС при МУЗ "Балахтинской центральной районной больницы" | [6 empty] | 1 953 | 0 | 250,00 | [6 empty] | Брус+Кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 65 | 74,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 1.5 | Здание бухгалтерии при МУЗ "Балахтинской центральной районной больницы" | [6 empty] | 1 977 | 0 | 167,30 | [6 empty] | Кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 41 | 458,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 1.6 | Автогараж железобетонный при МУЗ "Балахтинской центральной районной больницы" | [6 empty] | 1 976 | 0 | 317,40 | [6 empty] | Бетон | Удовлетворительное |  | 40 | 42 | 464,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 2 | Стационар при МУЗ "Балахтинской центральной районной больницы" | Центральная районная больница стационар | пгт Балахта | 4604151051 | 6 457 | 662340, Красноярский край, Балахтинский район, п.Балахта, ул. Советская 113 |  | 1 977 | 0 | 0,00 | 0,00 | Посещений в год | 200,00 | Посещений в год | 200,00 | Посещений в год |  | Удовлетворительное |  | 40 | 41 | 5 707,30 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 2.1 | Инфекционный корпус при МУЗ "Балахтинской центральной районной больницы" | [6 empty] | 1 977 | 0 | 200,00 | [6 empty] | Кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 41 | 4 925,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 2.2 | Здание физио при МУЗ "Балахтинской центральной районной больницы" | [6 empty] | 1 977 | 0 | 115,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 41 | 317,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 2.3 | Лечебно-диагностический корпус при МУЗ "Балахтинской центральной районной больницы" | [6 empty] | 1 977 | 0 | 2 000,00 | [7 empty] | Удовлетворительное |  | 40 | 41 | 30 260,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 3 | Поликлиника МУЗ "Приморская участковая больница" | Участковая больница (поликлиника) | п Приморск | 4604413101 | 1 566 | 662372, Красноярский край, Балахтинский район, с. Приморск, ул. Карла Маркса 38 | п Приморск | 1 966 | 0 | 1 756,00 | 12 740,00 | Посещений в год | 70,00 | Посещений в смену | 70,00 | Посещений в смену | кирпич-бетон | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 3.1 | здание | [6 empty] | 1 966 | 0 | 1 756,00 | [6 empty] | кирпич+бетон | Удовлетворительное |  | 40 | 52 | 3 041,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 4 | Детская поликлиника | Детская поликлиника | пгт Балахта | 4604151051 | 6 457 | 662340, Красноярский край, Балахтинский район, п.Балахта, ул. Советская 113 | пгт Балахта | 1 977 | 2 012 | 450,00 | 4 470,00 | Посещений в год | 75,00 | Посещений в смену | 75,00 | мест | кирпич | Удовлетворительное |  | 120 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | приспособленное | занимает пол здания взрослой поликлинники
| 4.1 | Здание поликлиники | [6 empty] | 1 977 | 2 012 | 450,00 | [7 empty] | Удовлетворительное |  | 120 | 41 | 2 140,20 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 5 | Поликлиника МУЗ "Черемушкинской участковой больницы" | Поликлиника | п Черемушки | 4604422101 | 559 | 662361, Красноярский край, Балахтинский район, п. Черемушки, ул. Мира зд. 38 | п Черемушки | 1 972 | 0 | 1 227,00 | 4 025,00 | Посещений в год | 50,00 | Посещений в смену | 50,00 | Посещений в смену | брус | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 5.1 | здание | [6 empty] | 1 972 | 0 | 1 227,10 | [6 empty] | брус | Удовлетворительное |  | 40 | 46 | 3 025,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 6 | Стационар при МУЗ "Балахтинской центральной районной больницы" | Центральная районная больница стационар | пгт Балахта | 4604151051 | 6 457 | 662340, Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Советская 113 | пгт Балахта | 1 977 | 0 | 3 897,00 | 3 822,00 | Пролечено больных в год | 140,00 | Койкомест | 140,00 | Коек | кирпич | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 6.1 | здание | [6 empty] | 1 977 | 0 | 3 897,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 0 | 41 | 40,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 7 | Стационар при МУЗ "Приморская участковой больницы" | Участковая больница стационар | п Приморск | 4604413101 | 1 566 | 662356, Красноярский край, Балахтинский район, с. Приморск, ул. Карла Маркса 38 | п Приморск | 1 966 | 0 | 1 756,00 | 136,00 | Пролечено больных в год | 20,00 | Койкомест | 20,00 | Коек | кирпич-бетон | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 7.1 | здание | [6 empty] | 1 966 | 0 | 1 756,00 | [6 empty] | кирпич-бетон | Удовлетворительное |  | 0 | 58 | 40,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 8 | Черемушкинская врачебная амбулатори | Амбулатория | п Черемушки | 4604422101 | 559 | 662361. Красноярский край. Балахтинский район. п. Черемушки. ул. Мира 38 | п Черемушки | 1 972 | 0 | 923,40 | 143,00 | Пролечено больных в год | 14,00 | Койкомест | 11,00 | Коек | брус | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 8.1 | здание амбулатории | [6 empty] | 1 972 | 0 | 923,40 | [6 empty] | брус | Удовлетворительное |  | 0 | 46 | 3 387,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 9 | Еловская врачебная амбулатория | Амбулатория | с Еловка | 4604404101 | 478 | 662353, Красноярский край, Балахтинский район, д. Еловка, ул. Ленина 35 | с Еловка | 1 981 | 0 | 301,50 | 6 035,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 9.1 | Здание амбулатории | [6 empty] | 1 981 | 0 | 301,50 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 37 | 2 032,00 | 141,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 10 | Огурская врачебная амбулатория | Амбулатория | с Огур | 4604407101 | 644 | 662360, Красноярский край , Балахтинский район,д. Огур, ул. Тольятти 8, пом. 3 | с Огур | 1 970 | 0 | 415,70 | 5 701,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | бетонные | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующем детском саду занимает комнату
| 10.1 | Здание амбулатории | [6 empty] | 1 970 | 0 | 415,70 | [6 empty] | бетонные | Удовлетворительное |  | 40 | 48 | 1 277,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 11 | Тюльковская врачебная амбулатория | Амбулатория | с Тюльково | 4604419101 | 862 | 662341, Красноярский край , Балахтинский район, с. Тюльково, ул. Дивногорская зд. 3,3 | с Тюльково | 1 979 | 0 | 100,00 | 7 845,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | бетон | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующем детском саду занимает комнату
| 11.1 | Здание амбулатории | [6 empty] | 1 979 | 0 | 100,00 | [6 empty] | бетон | Удовлетворительное |  | 40 | 39 | 3 510,00 | 970,00 | 96,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 12 | Чистопольская врачебная амбулатория | Амбулатория | п Чистое Поле | 4604425101 | 1 077 | 662342, Красноярский край, Балахтинский район, д. Чистое Поле, пер. Космонавтов зд. 3 | п Чистое Поле | 1 995 | 0 | 185,40 | 6 833,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 12.1 | Здание амбулатории | [6 empty] | 1 995 | 0 | 185,40 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 23 | 57,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 13 | Ровненская врачебная амбулатория | Амбулатория | с Ровное | 4604416101 | 553 | 662350, Красноярский край, Балахтинский район, д. Ровное, ул. Молодежная 2 | с Ровное | 1 988 | 0 | 181,00 | 7 058,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 13.1 | Здание амбулатории | [6 empty] | 1 988 | 0 | 181,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 23 | 200,00 | 162,00 | 81,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 14 | Кожановская врачебная амбулатория | Амбулатория | с Кожаны | 4604405101 | 1 248 | 662355, Красноярский край, д. Кожаны зд.11/1 | с Кожаны | 1 990 | 2 007 | 126,00 | 5 891,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | панельное | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 14.1 | Здание амбулатории | [6 empty] | 1 990 | 2 007 | 126,00 | [6 empty] | панельное | Удовлетворительное |  | 40 | 28 | 601,00 | 351,00 | 42,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 15 | Большесырский модуль ФАП | ФАП | с Большие Сыры | 4604402101 | 650 | 662354, Красноярский край , Балахтинский район, д. Б- Сыры, ул. Правды 7 пом.2 | с Большие Сыры | 1 985 | 0 | 54,90 | 1 068,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | брус | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 15.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 985 | 0 | 54,90 | [6 empty] | брус | Удовлетворительное |  | 20 | 33 | 1 124,00 | 979,00 | 13,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 16 | Грузенский ФАП | ФАП | с Грузенка | 4604403101 | 318 | 662351,Красноярский край, Балахтинский район, д. Грузенка, ул. Советская 4 пом.3 | с Грузенка | 1 988 | 0 | 89,20 | 3 563,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующей школе занимает комнату
| 16.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 988 | 0 | 89,20 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 30 | 969,00 | 25,80 | 97,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 17 | Таловский ФАП | ФАП | д Таловая | 4604151116 | 147 | 662340, Красноярский край, Балахтинский район, д. Таловая, ул. Дружбы 13, пом.1 | д Таловая | 1 990 | 0 | 63,50 | 0,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | брус | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 155,00 | 2,00 | 99,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | занимает половину жилого дома
| 17.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 990 | 0 | 63,50 | [6 empty] | брус | Удовлетворительное |  | 20 | 28 | 155,00 | 39,00 | 75,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 18 | Марьясовский ФАП | ФАП | д Марьясово | 4604151106 | 128 | 662340, Красноярский край, Балахтинский район, д. Марьясово, ул. Центральная 20, пом.2 | д Марьясово | 1 980 | 0 | 47,50 | 0,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | брус | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | занимает половину жилого дома
| 18.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 980 | 0 | 47,50 | [6 empty] | брус | Удовлетворительное |  | 20 | 38 | 85,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 19 | Красненский модуль ФАП | ФАП | д Красная | 4604406101 | 456 | 662370, Красноярский край, Балахтинский район, д. Красная, ул. Центральная 24-А, пом. 1 | д Красная | 1 992 | 2 007 | 63,00 | 3 797,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | бетонные блоки | Неудовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 19.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 992 | 2 007 | 63,00 | [6 empty] | бетонные блоки | Удовлетворительное |  | 40 | 26 | 1 224,00 | 970,00 | 13,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 20 | Крюковский ФАП | ФАП | д Крюково | 4604419111 | 163 | 662341, Красноярский край, Балахтинский район, д. Крюково, ул. Центральная 37, пом.3 | д Крюково | 1 963 | 0 | 13,60 | 1 397,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующем клубе занимает комнату
| 20.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 963 | 0 | 13,60 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 55 | 1 212,00 | 921,00 | 24,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 21 | Безъязыковский ФАП | ФАП | д Безъязыково | 4604406106 | 169 | 662370,Красноярский край, Балахтинский район, д. Безъязыково, пер. Центральный 3, пом. 2 | д Безъязыково | 1 981 | 0 | 20,10 | 1 839,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 21.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 981 | 0 | 20,10 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 37 | 1 990,00 | 1 891,00 | 5,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 22 | Ключинский ФАП | ФАП | д Ключи | 4604419106 | 219 | 662341, Красноярский край, Балахтинский район, д. Ключи, ул. Центральная 15 | д Ключи | 1 989 | 0 | 29,40 | 3 740,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 22.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 989 | 0 | 29,40 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 29 | 61,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 23 | Ямский ФАП | ФАП | д Ямская | 4604413116 | 101 | 662372, Красноярский край, Балахтинский район, д.Ямская, ул. Мира 21а, пом.3 | д Ямская | 1 993 | 0 | 63,90 | 1 696,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующем клубе занимает комнату
| 23.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 993 | 0 | 63,90 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 25 | 12,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 24 | Ижульский ФАП | ФАП | с Ижульское | 4604413111 | 127 | 662372, Красноярский край , Балахтинский район, с. Ижульское, ул. Ижульская 12, пом.2 | с Ижульское | 1 970 | 0 | 60,90 | 2 370,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующей школе занимает комнату
| 24.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 970 | 0 | 60,90 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 48 | 7,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 25 | Даурский ФАП | ФАП | с Даурское | 4604413106 | 213 | 662372, Красноярский край, Балахтинский район, д.Н-Даурск, пер. Юности 2, пом.2 | с Даурское | 1 980 | 0 | 85,60 | 2 552,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующем клубе занимает комнату
| 25.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 980 | 0 | 85,60 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 20 | 38 | 167,00 | 18,00 | 89,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 26 | Березовский ФАП | ФАП | д Березовая | 4604422106 | 42 | 662361, Красноярский край, Балахтинский район, д.Березовая, ул. Центральная 7, пом. 1 | д Березовая | 1 969 | 0 | 37,80 | 747,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 0,00 |  | брус | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | занимает половину жилого дома
| 26.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 969 | 0 | 37,80 | [6 empty] | брус | Удовлетворительное |  | 20 | 49 | 64,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 27 | Курбатовский ФАП | ФАП | с Курбатово | 4604416111 | 41 | 662350, Красноярский край, Балахтинский район, д.Курбатово, ул. Центральная 29, пом.2 | с Курбатово | 1 975 | 2 007 | 38,50 | 665,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующей школе занимает комнату
| 27.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 975 | 2 007 | 38,50 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 43 | 45,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 28 | Тойлукский ФАП | ФАП | д Тойлук | 4604416116 | 165 | 662350, Красноярский край, Балахтинский район, д.Тойлук, ул. Заречная 16, пом.1 | д Тойлук | 1 980 | 0 | 80,10 | 2 288,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующей школе занимает комнату
| 28.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 980 | 0 | 80,10 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 38 | 332,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 29 | Холодноключинский ФАП | ФАП | д Холодный Ключ | 4604416121 | 70 | 662350, Красноярский край, Балахтинский район, д. Х- Ключ, ул. Школьная 3, пом. 1 | д Холодный Ключ | 1 980 | 2 007 | 29,50 | 1 244,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | занимает половину жилого дома
| 29.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 980 | 2 007 | 29,50 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 38 | 105,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 30 | Чистопрудинский ФАП | ФАП | п Чистые Пруды | 4604404116 | 241 | 662353, Красноярский край, Балахтинский район, д. Чистые Пруды, ул. Профсоюзная 1, пом. 2 | п Чистые Пруды | 1 986 | 0 | 64,50 | 4 011,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующей магазине занимает комнату
| 30.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 986 | 0 | 64,50 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 32 | 762,00 | 91,00 | 88,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 31 | Трясученский ФАП | ФАП | д Трясучая | 4604404111 | 84 | 662353, Красноярский край, Балахтинский район, д.Трясучая, ул.Школьная зд.12 пом.3 | д Трясучая | 1 985 | 0 | 43,70 | 2 319,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 31.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 985 | 0 | 43,70 | [7 empty] | Удовлетворительное |  | 20 | 33 | 152,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 32 | Угольный ФАП | ФАП | п Угольный | 4604419116 | 227 | 662341, Красноярский край, Балахтинский район, д. Угольный, ул. Школьная зд.14 пом.2 | п Угольный | 1 950 | 0 | 99,70 | 3 669,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующей школе занимает комнату
| 32.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 950 | 0 | 99,70 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 68 | 747,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 33 | Вольненский ФАП | ФАП | п Вольный | 4604425106 | 98 | 662342, Красноярский край, Балахтинский район, д. Вольный, ул. Старая 10, пом.2 | п Вольный | 1 973 | 0 | 47,90 | 1 367,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующей библиотеке занимает комнату
| 33.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 973 | 0 | 47,90 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 45 | 102,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 34 | Новотроицкий ФАП | ФАП | д Новотроицк | 4604410111 | 55 | 662346, Красноярский край, Балахтинский район, д.Н- Троицк, ул. Новотроицкая 35 пом.2 | д Новотроицк | 1 980 | 0 | 56,20 | 1 446,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующем клубе занимает комнату
| 34.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 980 | 0 | 56,20 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 38 | 82,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 35 | Могучинский ФАП | ФАП | п Могучий | 4604410106 | 121 | 662346, Красноярский край, Балахтинский район, д. Могучий, ул. Новая 4, пом.3 | п Могучий | 1 980 | 0 | 34,20 | 1 685,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующем клубе занимает комнату
| 35.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 0 | 0 | 0,00 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 38 | 12 051,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 36 | Красноключинский ФАП | ФАП | д Красный Ключ | 4604407106 | 137 | 662360, Красноярский край, Балахтинский район, д. Красный Ключ, ул. Центральная 15 б, пом. 2 | д Красный Ключ | 1 981 | 0 | 33,90 | 1 661,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующем клубе занимает комнату
| 36.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 981 | 0 | 33,90 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 37 | 109,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 37 | Щетинкинский ФАП | ФАП | п Щетинкина | 4604407116 | 215 | 662360, Красноярский край, Балахтинский район, д. Щетинкино, ул. Школьная зд. 2 пом.3 | п Щетинкина | 1 967 | 0 | 33,90 | 2 945,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующем клубе занимает комнату
| 37.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 967 | 0 | 33,90 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 51 | 51,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 38 | Малотумнинский ФАП | ФАП | д Малая Тумна | 4604407111 | 212 | 662360, Красноярский край, Балахтинский район, д. Малая Тумна, ул. Клубная 1 а, пом.2 | д Малая Тумна | 1 975 | 0 | 28,50 | 2 905,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Приспособленное | в действующем клубе занимает комнату
| 38.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 975 | 0 | 28,50 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 20 | 43 | 19,00 | 0,00 | 100,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 39 | Якушевский ФАП | ФАП | д Якушево | 4604425121 | 179 | 662342, Красноярский край, Балахтинский район, д. Якушево, ул. Ленина зд.13 пом.1 | д Якушево | 1 980 | 0 | 50,90 | 2 141,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 39.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 980 | 0 | 50,90 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 38 | 375,00 | 104,00 | 73,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 40 | Ильтюковский ФАП | ФАП | д Ильтюково | 4604425111 | 151 | 662342, Красноярский край, Балахтинский район, д. Ильтюково, ул.Причулымная 2,пом.2 | д Ильтюково | 1 977 | 0 | 24,00 | 1 621,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 40.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 977 | 0 | 24,00 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 41 | 92,00 | 16,00 | 82,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 41 | Петропавловский ФАП | ФАП | с Петропавловка | 4604410101 | 302 | 662346, Красноярский край, Балахтинский район, с.Петропавловка, ул. Больничная,11 | с Петропавловка | 1 968 | 0 | 206,10 | 2 132,00 | Посещений в год | 25,00 | Посещений в смену | 25,00 | Посещений в смену | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | Нет | Нет | Нет | Нет | не организовано | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| 41.1 | Здание ФАПа | [6 empty] | 1 968 | 0 | 206,10 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 40 | 50 | 121,00 | 29,00 | 76,00 % | Нет | Нет | [5 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | требуются пропитать | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
Раздел 3. Федеральные объекты: (0)
Раздел 4. Ведомственные объекты: (0)
Раздел 5. Частные объекты: (0)
Глава района
Старцев Леонид Иванович
Инсполнитель